LOTTO N° 5:BATTERIOLOGIA

- Sistema automatico per identificazioni batteriche ed antibiogramma.

Caratteristiche minime della strumentazione:

  - Strumentazione automatica per incubazione,lettura,analisi e identificazione batteriologica più antibiogramma,completa di sistema esperto integrato per la più ampia gamma di batteri Gram positivi e Gram negativi.

  - Minimo trentadue (32) posti per identificazioni ed antibiogrammi.

  - Possibilità di connessione al L.I.S.

  - Sistema validato FDA sia per le identificazioni batteriche che per gli antibiogrammi.

Requisiti di valutazione:

Modalità allestimento pannelli

Riconoscimento positivo dei pannelli (dichiarare come).

Modalità preparazione e standardizzazione inoculo

Inoculo totalmente automatico.

Pannelli sigillati ermeticamente.

Antibiogramma in MIC reali

Completezza della gamma identificazioni (fornire elenco dettagliato)

Nessuna necessità di reagenti aggiuntivi prima e dopo l’inoculo.

Volumi di smaltimento contenuti.

Caricamento dei pannelli in modalità random.

Tempi medi per identificazione e d antibiogramma

Tecnologia di lettura.

Test microbiologici integrati (oxacillina,beta-lattamasi,ESBL ecc).

Altre caratteristiche peculiari del sistema(es .identificazioni di germi multiresistenti,difficili ecc.).

Saranno ritenute utili e valutate, caratteristiche non richieste riferite al software gestionale,al sistema esperto e quant’altro risultante chiaramente migliorativo del sistema.

Tipologia degli esami richiesti:

-Identificazioni di batteri Gram positivi

-Identificazioni di batteri Gram negativi non fermentanti

-Identificazioni di batteri Gram negativi  fermentanti.

-Identificazioni di batteri anaerobi

-Identificazione di Neisserie ed Emofili

-Identificazioni di miceti lievitiformi

-Antibiogramma batteri Gram positivi (stafilococchi e streptococchi)

-Antibiogramma batteri Gram negativi sistemici

-Antibiogramma batteri Gram negativi urinari

In relazione  agli esami sopra richiesti,si indicano il numero totale di identificazioni ed antibiogrammi su base annua che saranno effettuate:

| Identificazioni | 2200 |
| --- | --- |
| Antibiogrammi | 2200 |

Caratterisitiche a punteggio:

|  |  | Punteggio |
| --- | --- | --- |
| A | Modalità preparazione ed allestimento inoculo | 10 |
| B | Pannelli sigillati ermeticamente | 5 |
| C | Antibiogramma in MIC | 5 |
| D | Completezza della gamma identificazioni | 10 |
| E | Nessuna necessità di reagenti aggiuntivi prima e dopo l'inoculo | 5 |
| F | Tecnologia di lettura | 10 |
| G | Riconoscimento positivo dei pannelli | 5 |

Lotto 6 :terreni di coltura e microbiologia manuale

Requisiti minimi richiesti:

-piastre da 90 mm a fondo,piano con coperchio,facilmente impilabili

-terreni in provetta

-terreno uniformemente distribuito in spessore minimo di 4 mm

-pronto all’uso

Requisiti di valutazione (massimo punteggio attribuibile:50 punti):

-Certificazione delle prove di fertilità e di sterilità per ogni lotto max p.10

-Data di produzione e di scadenza per ogni lotto max p.10

-Controllo di qualità secondo le norme dettate da N.C.C.L.S. per i terreni che lo prevedono max p.10

-Certificazione anti BSE per i terreni di origine animale max p.10

-Completezza del lotto max p.10

Si specifica ,in relazione a tali prodotti,che essendo impossibilitati a fornire quantitativi precisi,ma presumibili e comunque orientativi,si chiede alle ditte offerenti prezzi uguali per ogni prodotto e per ogni singolo raggruppamento.

Inoltre,considerato lo sviluppo previsto nel settore, le stesse ditte dovranno,per i prodotti non richiesti ,presentare il listino prezzi di tutti i propri prodotti in catalogo,indicandone lo sconto che non può essere inferiore allo sconto medio praticato per i prodotti offerti.

A1) Terreni di coltura comuni in piastre

| N° | Descrizione | Piastre/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agar sangue Columbia CNA +5% sangue di montone | 1500 |
| 2 | Agar mannitolo(Chapman) | 1500 |
| 3 | Agar SS | 250 |
| 4 | Agar cioccolato per Neisserie | 200 |
| 5 | Agar cioccolato per Emofili | 200 |
| 6 | Agar Saboraud+Gentamicina+Cloramfenicolo | 1500 |
| 7 | Agar Muller-Hinton | 300 |
| 8 | Agar Mac Conkey +cristalvioletto | 200 |
| 9 | Agar Gardnerella | 100 |
| 10 | Agar Shadler +5% sangue di montone | 100 |
| 11 | Agar Yersinia CIN | 40 |
| 12 | Agar Clostridium difficile | 40 |
| 13 | Agar Campilobacter | 40 |

A2) Terreni di coltura cromogenici in piastre

| N° | Descrizione | Piastre/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agar cromogeno per screening urinario | 2500 |
| 2 | Agar cromogeno per identificazione di Candida | 100 |
| 3 | Agar cromogeno per identificazione di Salmonella | 200 |
| 4 | Agar cromogeno per identificazione di S.aureo | 100 |

A3) Terreni di coltura comuni in provette:

| N° | Descrizione | Piastre/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brodo Selenite | 250 |
| 2 | Brodo per Trichomonas | 100 |

A4) Colorazioni:

| N° | Descrizione | kits/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Colorazione completa di Gram (bott. da 250 ml) | 2 |
| 2 | Colorazione completa di Ziehl-Neelsen (bott. 250 ml) | 2 |

A5) Sistemi di incubazioni:

| N° | Descrizione | buste/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buste per anaerobiosi | 250 |
| 2 | Buste per microaerofilia | 100 |
| 3 | Buste per capnofilia | 750 |

A6) Test di agglutinazione

| N° | Descrizione | Kits/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test di agglutinazione al lattice per l’identificazione di S.aureus | 6 |
| 2 | Test di agglutinazione al lattice per l’identificazione di Streptococchi di gruppo A,B,C,D,F,G. | 8 |

A7) Prodotti vari:

| N° | Descrizione | kit/anno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per antimicobiogrammma | 2 |
| 2 | Kit per la coltura,conta identificazione ed antibiogramma dei micoplasmi urogenutali | 4 |

A8) Prove di differenziazione

| 1 | Test indolo/tda | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Test ossidasi | 4 |
| 3 | Test della coagulasi | 8 |

La base d’asta per   lotto 5 e 6  è di 26000 euro/anno