## Lotto 9: “Emocolture”

Si richiede una apparecchiatura  automatica per l’isolamento di germi aerobi,anaerobi , miceti  e micobatteri, da campioni   ematici

Aerobi                   n.° test 800

Anaerobi               n.° test 800

Miceti                    n.°test 200

Micobatteri            n.° test 100

# Requisiti minimi richiesti

- Metodica e  monitoraggio non invasivo

- Utilizzo di codice a barre

- Manutenzione giornaliera minima

### SCHEMA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

# STRUMENTAZIONE      punti   25

- Tecnologia applicata dal sistema di rivelazione                                    9

- Monitoraggio continuo                                                                         1

- Numero frequenza letture quotidiane                                                    2

- Ritardo massimo  tra inoculo e introduzione dei flaconi nel sistema     2

- Metodica non invasiva                                                                         2

- Approvazione FDA                                                                              3

- Adattabilità all’organizzazione                                                             6

REAGENTI        punti   25

- Flaconi dotati di componenti specifiche per l’inibizione degli antibiotici (fornire documentazione scientifica)                                                       9

- Flaconi selettivi per miceti                                                                      5

- Flaconi per ricerca micobatteri pronti all’uso                                          2

- Scadenza e stabilita’ dei reattivi                                                             2

- Possibilità di utilizzo di flaconi a ridotto volume di inoculo (1-2 ml)      3

- Conservazione  senza particolari precauzioni (alla luce e a t.ambiente)   2

- Dispositivo di sicurezza per  la sottocolturazione dei flaconi positivi      2

AFFIDABILITA’ DELL’AZIENDA   punti   5

- Capacita’ tecniche della ditta(art. 14 DL 358/2)                                       1

- Certificazione ISO 9000                                                                          1

- Diffusione e conoscenza della strumentazione a livello nazionale            1

- Aggiornamenti scientifici ( specialistica,banca dati)                                1

- Supporto scientifico /corsi di aggiornamento e formazione                      1

ASSISTENZA TECNICA    punti 5

- Caratteristiche dell’organizzazione                                                           2

- Piano preventivo di manutenzione                                                            1

- Vicinanza del centro di assistenza tecnica                                                1

- Modalita’ di istruzione all’uso dell’apparecchio fornito                               1

La base d’asta per tale lotto è di 13000 euro/anno