Rionero in Vulture lì_______________

Prot. n° ______________

Spett.le Ditta

AGENZIA KAPPA

Z.I. –C.da Gabella, 46

85050 TITO (PZ)

Tel 0971/441347-445202

fax 0971/440135

Oggetto: Riscontro V.s. note del 13/09/2006:Nuove gare per la fornitura di attrezzature/apparecchiature per le UU.OO. di Chirurgia Plastica, Anatomia Patologica e Laboratorio di Analisi.

Con presente, a riscontro delle note fatte pervenire da questa Spett.le Ditta in data 13/09/2006 ed acquisite agli atti dell’Ente con prot. nn. 6855 e 6859, si chiarisce quanto segue:

- In merito alle gare per la fornitura di attrezzature/apparecchiature per le UU.OO. di Chirurgia Plastica, Anatomia Patologica e Laboratorio di Analisi, si precisa che i riferimenti negli atti di gara al D.Lgs. 358/92 e  D.Lg. 402/98, non più vigenti, sono automaticamente da considerarsi superati dal D.Lgs. 163 del 12/04/2006, espressamente riportato nel Capitolato Specilale delle dette gare, all’art. 3, lett.a).

La menzione dei richiamati Decreti legislativi 358/92 e 402/98 è stata circostanziata dal fatto che il Bando indicativo è stato pubblicato sulla G.U.C.E. nel Marzo 2006, in piena vigenza dei detti Decreti.

- Quanto all’aspetto tecnico delle dette gare si chiarisce che le dimensioni indicate  per le attrezzature/apparecchiature sono da intendersi come “circa cm. …….”, pertanto da considerarsi di massima.

- In merito alla gara per la fornitura e l’installazione di arredi per sala autoptica, si precisa che è stato richiesto il sistema di aspirazione “perimetrale”, in quanto in funzione solo con salma sul tavolo.

Se il tavolo aspira sia dal piano che perimetralmente è comunque possibile presentare offerta nell’ambito dell’importo a base d’asta.

Allegate n. 2 note della Dr.ssa Elisa Feudale

Distinti saluti.-

L’Amministratore Unico

Dr. Donato GRIECO