CITTÀ  DI MELFI

Provincia di Potenza

Area Territorio e Ambiente

CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO,  INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA’ DEL NATALE 2006

## Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il noleggio, l’installazione, l’assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie natalizie lungo alcune vie della Città di Melfi  come descritto al seguente art. 3.

Periodo di funzionamento :

dal giorno venerdì 8 dicembre 2006 al giorno domenica 7 gennaio 2007 compresi.

Orario di accensione: dalle ore 16,30 alle ore 01,30 del giorno successivo.

## Art.2  IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo netto a base di appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene fissato in € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) incluso  IVA, spese tecniche e allacciamento contatori enel;.

## Art.3 DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Le prestazioni da eseguire sono :

1.revisione delle luminarie in possesso dell’A.C. al fine del loro riutilizzo secondo la descrizione della successiva tabella;

2. fornitura in noleggio delle luminarie a integrazione di quelle già in possesso dell’A.C. per un periodo di completo funzionamento a decorrere dal 8.12.2006 al 07.01.2007 a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio.

3. installazione delle luminarie noleggiate e di quelle di proprietà compreso le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati.

4. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli orari precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi (con le eventuali penali di cui ai successivi articoli).

5. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato, controllo di quelle di proprietà dell’A.C. per la loro riconsegna e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell’installazione, durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Le vie che dovranno essere interessati da tali installazioni saranno quelle qui di seguito elencate :

| UBICAZIONE | CARATTERISTICHE |
| --- | --- |
| Viale Stazione - n. 40 Alberi | Lampade bianche micromignon per addobbi Effetto Champs Elisèe |
| Viale G. D’Annunzio - P.zza A. Mancini - n. 60 Alberi | Lampade bianche micromignon per addobbi Effetto Champs Elisèe |
| Salita del Carmine + Via Ronca Battista + Via Floriano del Zio (da Navazio a l.go Pagniello, compreso L.go Severini e Piazzetta Oroepiù) | effetto copertura micromignon |
| Corso Garibaldi + Largo San Francesco | effetto nevicata micromignon- un filo ogni 15 m |
| Via Vittorio Emanuele II + Via S. Sofia | effetto nevicata micromignon- un filo ogni 15 m |
| Piazza Umberto I – n. 4 Alberi | Lampade bianche micromignon per addobbi Effetto Champs Elisèe |
| Villetta San PIO | Addobbo abete effetto Albero di natale |
| Via Capanne | Tre fili di luce su lato sinistro fra i pali esistenti |
| Via F.S. Nitti e via Bagno | effetto nevicata micromignon- un filo ogni 15 m |
| Parcheggio zona Mostre palazzo comunale | effetto copertura micromignon- un filo ogni 15 m |
| Via Normanni | effetto nevicata micromignon- un filo ogni 15 m |
| 179 pubblica e privata + via A. Di Napoli | n. 40 elementi monolitici |
| Rotatoria via D. Alighieri + Via Foggia | Luci effetto albero di natale + effetto nevicata |

## Art.4 ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA

- Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 _ Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza

- Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare lampadine a basso voltaggio (12 Volt) con una potenza di 5 Watt collegate in serie.

- Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure e degli effetti.

- Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l’importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti.

## Art.5 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

Art.6 OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

## Art.7 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare l’appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell’accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico.

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

## Art.8 - ONERI DELL’IMPRESA

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che si escluso dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

## Art.9 ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENEL

Sono a carico del Comune i costi per le forniture supplementari di energia elettrica. Restano a carico dell’impresa appaltatrice tutte le opere necessarie per il collegamento degli impianti ai suddetti contatori ENEL.

## Art.10 - ASSICURAZIONI VARIE

La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire alla direzione lavori una adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 2.582.284,50 per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Melfi, che comunque rimane sollevato da ogni responsabilità per tutta la durata d’erogazione del servizio, compresa la messa in opera e lo smontaggio.

## Art.11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La ditta è l’unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall’esercizio delle attrezzature noleggiate.

## Art.12 - TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE – PENALI

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico entro e non oltre il giorno 07.12.2006.

La penale per quanto sopra è stabilita in €. 1.500,00 (milleecinquecento) per ogni giorno di ritardo.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire con il dovuto anticipo, a sua cura e spesa, alle autorità competenti tutta la documentazione occorrente per l’ottenimento della licenza di installazione di impianti di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico.

La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 10.01.2007 con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 100,00 (cento euro).

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell’infrazione.

Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo.

## Art.13 ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico, di fax e cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti.

Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.

## Art.14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in argomento verrà aggiudicato mediante asta pubblica con il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

Al fine dell’aggiudicazione verranno considerati e valutati i seguenti parametri

1) Qualità e resa estetica delle soluzioni artistiche proposte ed integrative (l’offerta dovrà rispondere ai requisiti minimi ed alle quantità previste nel presente capitolato; nella valutazione verrà tenendo conto anche di eventuali proposte integrative che la ditta intenderà formulare tipo elementi aggiuntivi, e elementi di maggior potenza rispetto a quanto indicato all’ art.3 del presente capitolato) peso 60

2) Prezzo complessivo peso 40

## Art.15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione tecnica

- allegato A, mediante l’apposizione della propria firma e copia del documento d’identità

Per ogni luminaria proposta dovrà essere allegata la relativa scheda riportante il disegno o la foto dell’elemento e tutti i dati tecnici dell’elemento (potenza massima assorbita, n. di lampadine, modalità di accensione, grado di protezione )

Dichiarazione di conformità con i contenuti di cui all’allegato B o altro documento equipollente per ogni singola tipologia di luminaria proposta;.

N.B. la mancata presentazione di quanto sopra comporterà l’esclusione automatica della ditta dalla gara di aggiudicazione.

## Art.16 PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato a seguito dello smontaggio di tutti gli elementi ed entro 90 giorni dall’acquisizione della certificazione della regolarità del servizio prestato.

Un responsabile del Comune (componente tecnico della Commissione) assisterà alle prescritte operazioni ed accerterà la rispondenza al progetto presentato.

### Il Responsabile dell’area

Arch. Bernardino D'Amelio