|  | A Z I E N D A S A N I T A R I A U. S. L. n° 3 Via Piano dei Lippi – 85042 LAGONEGRO (Pz) - ( 0973/48.111 Fax 21730 – www.asl3lagonegro.it - CF/P.IVA 01186360762 Area dipartimentale Tecnico-logistica |
| --- | --- |

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di contratti di somministrazione di suture, suturatici, prodotti vari per chirurgia minivasiva ed endoscopica. Chiarimenti, rettifiche ed integrazioni relative agli elenchi prodotti e al capitolato speciale di appalto.

*******

RIF.: Bando di gara trasmesso alla GUCE il 4/12/2006. Pubblicato sulla GURI  n.287 del 11/12/06.

Delibera di indizione n.745 del 30/11/2006

In riferimento a specifica richiesta, pervenuta nel termine perentorio stabilito nel bando di gara, da parte di una ditta interessata a presentare offerta e in ottemperanza alle modalità di pubblicità stabilite nello stesso bando in ordine ad eventuali chiarimenti, rettifiche ed integrazioni da apportare ai documenti contrattuali, approvati con delibera n. 745 del 30/11/2006, si precisa quanto segue:

- 2.  Lotto 2 -  in deroga a quanto stabilito agli artt.4 ultimo comma, 15 lett q), limitatamente ai numeri progressivi Rif. 2.01, 2.03, 2.05 sono ammesse offerte alternative non essendo possibile precisare le misure dell’ago e della lunghezza del filo. Le ditte dovranno offrire tutte le associazioni ago-filo disponibili in catalogo per le dimensioni delle componenti. La commissione in fase di valutazione tecnica preciserà le misure necessarie che saranno utilizzate ai fini della comparazione economica. Ai fini della individuazione delle dimensioni utili saranno utilizzati range di misura e non valori assoluti al fine di garantire la massima concorrenzialità

- Lotto 8 – Rif. 8.01, 8.02, 8.03….. le misure degli aghi offerti devono essere ricomprese nei range indicati. Tale precisazione vale anche per ogni altro lotto in gara.

- Lotto 12 - Rif. 12.10/12.11. La misura dell’ago deve essere compresa nel range 19-25, la lunghezza del filo è richiesta di 75 cm.  Idem per il lotto 42.

- Lotto 39 - Rif. 39.12, 39.13 in deroga a quanto stabilito agli artt.4 ultimo comma, 15 lett q), limitatamente ai numeri progressivi Rif. 39.12, 39.13 sono ammesse offerte alternative non essendo possibile precisare le misure dell’ago e della lunghezza del filo. Le ditte dovranno offrire tutte le associazioni ago-filo disponibili in catalogo per le dimensioni delle componenti. La commissione in fase di valutazione tecnica preciserà le misure necessarie che saranno utilizzate ai fini della comparazione economica. Ai fini della individuazione delle dimensioni utili saranno utilizzati range di misura e non valori assoluti per  garantire la massima concorrenzialità.

Rif. 39.14   La misura dell’ago indicata rappresenta un mero errore di trascrizione in quanto trattasi di suture pretagliate.

- Lotto 51 – La curvatura dell’ago è stata erroneamente indicata nella colonna relativa alla misura dell’ago. La misura dell’ago è indicata nella colonna della lunghezza del filo. La lunghezza del filo, non indicata, deve essere di 70 cm.

- Campionatura: Si conferma quanto previsto nel capitolato speciale in ordine alla presentazione della campionatura.

- Elenco - Gruppo 4,  tutti i lotti di“Chirurgia mininvasiva”: Per i lotti nei quali è indicata la misura dei trocar “10-12” la stessa deve intendersi sostituita dalla misura “10-11”.

- Per tutti i lotti di suture: per i numeri progressivi nei quali non sia indicata espressamente la misura dell’ago e la lunghezza del filo si rinvia a quanto precisato ai precedenti punti 1,2,5.

Il Direttore dell’U.O. di Chirurgia

F.to Dr. Giuseppe Falcone

F.to il Direttore dell’Area Tecnico-Logistica

F.to Dr. Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore generale

f.to Dr. Mario MARRA