ALLEGATO E

Procedura semplificata per la rimozione di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto di tipo compatto.

Al fine di evitare l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto è stabilita la procedura semplificata per la rimozione di piccole quantità di particolari tipologie di materiali contenenti amianto, ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo può ottenersi facilitando e di conseguenza rendendo meno onerosi gli interventi.

La procedura è applicabile per la rimozione di materiali contenenti amianto di tipo compatto in matrice cementizia o resinoide appartenenti alle seguenti tipologie:

- canne fumarie in cemento - amianto;

- tubi e cassoni (serbatoi) in cemento - amianto generalmente utilizzati per il trasporto e il deposito di acque;

- pavimenti in vinyl amianto;

- altri materiali con caratteristiche analoghe a quelle dei manufatti sopra elencati.

Si assume come riferimento il peso di:

- lastre di copertura e/o serbatoi pari a circa 15 kg al mq;

- pavimentazione in vinyl amianto di circa 3,5 Kg al mq;

- le tubazioni, canne fumarie, pluviali (ad es. con sezione circolare e raggio di 0,10 m) il peso di circa 9,5 Kg al ml.

L’attuazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- i materiali summenzionati devono avere essere in buono stato di conservazione e in quantità non superiore ai 1200 Kg;

- la durata delle operazioni di rimozione degli stessi non deve essere superiore alle 48 ore, compresa l’avvenuta consegna dei materiali al trasportatore autorizzato;

- non è consentita parcellizzare interventi per rimuovere quantità maggiori di  1200 Kg;

- i lavori devono essere affidati a ditte iscritte all’Albo Gestori;

- la ditta incaricata dei lavori deve presentare all’Organo di Vigilanza territorialmente competente il piano di lavoro redatto secondo lo schema semplificato di cui al facsimile di comunicazione in allegato;

- la ditta incaricata dei lavori deve comunicare successivamente e almeno dieci giorni prima all’Organo di Vigilanza territorialmente competente la data effettiva di inizio lavori.

Gli interventi ammessi alla procedura semplificata non sono assoggettati al monitoraggio ambientale da parte della ditta incaricata dei lavori.

La comunicazione, secondo lo schema allegato, sostituisce la notifica del piano di lavoro ex art. 250 del D.Lgs.81/91.

La data di lavori è fissata dal 31esimo giorno dall’invio di detta comunicazione.

## COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DEL PIANO DI LAVORO EX ART. 34 DEL D.LGS. 277/91.

All’Azienda Sanitaria_________

OGGETTO: Rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta con procedura semplificata.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, la scrivente ditta, in possesso dei requisiti di cui alla nota regionale del 28/6/96, prot. n. 4164/63-C, incaricata di un intervento di rimozione di materiali contenenti amianto per cui si ritiene applicabile la procedura semplificata messa a punto dal Gruppo Regionale Amianto istituito con DGR 142/96 e diramata con circolare regionale del 31/8/98, prot. n. 2947/02 F, dà, come disposto, le seguenti informazioni:

- Committente lavori: (nominativo, indirizzo e recapito telefonico)

- Sede dell’intervento:

- Destinazione d’uso dell’immobile:

- Tipologia del manufatto contenente amianto:(copertura o canna fumaria o tubazione o serbatoio o altro, da specificare)

- Stato di conservazione del manufatto:

- Quantità di materiali da rimuovere:

- Data presumibile inizio lavori:

- Durata dell’intervento:

- Ditta trasportatrice: (nominativo, indirizzo e recapito telefonico)

- Ditta smaltitrice: (nominativo, indirizzo e recapito telefonico)

- Discarica di conferimento dei materiali rimossi:

  - Tipologia discarica:

  - Ubicazione:

Alla presente si allegano:

- Certificazione del possesso dei requisiti di cui alla nota regionale prot. n 4164/ 63-C del 28/6/96;

- Copia dell’autorizzazione della ditta incaricata del trasporto dei materiali rimossi;

- Copia dell’autorizzazione relativa alla discarica individuata per il conferimento finale degli stessi;

- Elenco nominativo del personale impegnato, con indicazione del luogo e della data di nascita nonché della residenza, corredato dei relativi certificati di idoneità alla specifica mansione.

La scrivente ditta, al fine di acquisire il parere di cui alla procedura semplificata cui si fa riferimento, comunicherà via email/fax e almeno dieci giorni prima a codesta Azienda Sanitaria la data effettiva di inizio dei lavori di che trattasi e successivamente di produrre alla stessa il certificato di avvenuto smaltimento finale dei materiali rimossi. Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che i lavori in questione ricadranno nell’ambito di applicazione della procedura semplificata in oggetto e che detti lavori saranno eseguiti secondo le indicazioni di cui alla medesima.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

NOTA

Questa comunicazione, alla luce di quanto previsto nel piano di indirizzo per il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro, dovrà essere trasmessa anche alla competente Amministrazione Provinciale.