Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’intervento denominato

“AP-54Add – Abitato di Garaguso (MT) - Adeguamento impianto di depurazione cittadino in

località Piano di Vito”.

**I – Informazioni concernenti la manifestazione di interesse**

Acquedotto Lucano S.p.A., sulla scorta di quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, *Codice*) e dall’art. 1, comma 2 lettera b), del cd. Decreto Semplificazioni, rende noto che intende avviare una procedura finalizzata all’affidamento delle prestazioni indicate in oggetto.

Oggetto dell’appalto sono le prestazioni (meglio specificate nel progetto esecutivo a base di gara, liberamente accessibile e scaricabile, in maniera diretta e completa, sul sito internet della stazione appaltante) concernenti i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Garaguso, sito in località Piano di Vito, nonché il servizio di conduzione del depuratore contemporaneamente all’esecuzione dei lavori e nel successivo periodo necessario all’avviamento dell’impianto medesimo secondo la durata prevista nel capitolato speciale di appalto.

Ciò posto, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, imparzialità e parità di trattamento, la procedura che si intende adottare si articola in tre fasi: la prima fase, che decorre dalla pubblicazione del presente avviso, è di tipo conoscitiva ed è finalizzata alla ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati; la seconda fase, relativa al confronto competitivo, riguarda la procedura negoziata nella quale i candidati che hanno manifestato il proprio interesse saranno invitati a presentare la propria offerta, la terza fase concerne la stipula del contratto.

**L’importo complessivo dell’appalto** (comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso) ammonta ad **€** **275.834,57** così ripartito:

* importo dei lavori soggetti a ribasso ammonta: **€ 246.917,26**;
* importo del servizio di conduzione (contemporaneo all’esecuzione dei lavori) da assoggettare a ribasso: **€ 14.834,23**;
* costi della sicurezza, non soggetti a ribasso: **€ 14.083,08** (€ 13.725,26 per lavori + 357,82 per conduzione).

Si precisa inoltre che i costi della manodopera, compresi nell’importo complessivo dell’appalto e soggetti a ribasso ammontano ad € 28.556,52.

Sulla scorta di quanto indicato dall’art. 28 del *Codice*, relativo ai contratti misti, si precisa che il presente appalto si configura come appalto di lavori. Si evidenzia, altresì, che il servizio di conduzione rappresenta una prestazione secondaria.

Alla luce della disciplina transitoria prevista all’art. 83, comma 2, del *Codice*, le **lavorazioni** di cui si compone l’intervento, le pertinenti categorie ed i relativi importi, comprensivi dei costi rinvenienti dalla sicurezza, le indicazioni sui limiti di subappalto sono quelli riportati nel sottostante prospetto 1.

**Prospetto 1** (descrizione delle lavorazioni oggetto dell’appalto)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lavorazione** | **categoria -**  **classifica** | **importo** | **qualificazione**  **obbligatoria** | **%** | **Prevalente o scorporabile** |
| Impianti di depurazione | OS22 - II | € 260.462,52 | SI | 100 | prevalente |

L’intervento è finanziato con: D.G.R. n. 435/2017 – “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” – PO FERS Basilicata 2014-2020 - FSC 2014-2020, finalizzati al miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione ricadenti nel SII lucano; le prestazioni relative al servizio di conduzione sono invece a carico della tariffa del S.I.I. Il termine per l’esecuzione dell’appalto, il pagamento delle prestazioni contrattuali e le penali sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.

Si precisa che il ribasso offerto dall’aggiudicatario sarà applicato sia all’importo dei lavori sia all’importo del servizio di conduzione. Si evidenzia, altresì, che le prestazioni relative al servizio di conduzione saranno compensate in occasione dei “S.A.L.” sulla base della percentuale riportata negli stessi stati di avanzamento.

L’appalto è a lotto unico, pertanto, l’offerta dovrà essere riferita per lo svolgimento integrale dell’appalto con divieto di presentare offerte in aumento, condizionate espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell’appalto.

Il **criterio di aggiudicazione** è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice; sarà inoltre prevista l’**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice e dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni con la legge 120/2020.

Si precisa che in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente presentare la propria candidatura (al riguardo potrà essere utilizzato l’apposito modello ALLEGATO 1). Pertanto si invitano espressamente tutti i potenziali concorrenti a non dare, in fase di manifestazione di interesse, alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento dell’intervento né alcuna informazione di carattere economico.

Tenuto conto che per la seconda fase (quella relativa all’espletamento della procedura negoziata) è previsto, si sottolinea, un termine per la ricezione delle offerte di 15 giorni, già con la pubblicazione del presente avviso si ritiene opportuno specificare i requisiti di partecipazione e le prestazioni richieste (al riguardo si rimanda alla documentazione tecnica a base di gara), così da consentire a tutti gli operatori economici di formulare prontamente la propria offerta.

**II – Requisiti di ammissione**

I **soggetti ammessi a partecipare** alla gara sono gli operatori economici di cui all’art. 45 del *Codice*.

La stazione appaltante procederà alla **valutazione della congruità delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata nelle forme e nei modi dettati dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006.

Con riferimento alle **condizioni di partecipazione** alla gara, si precisa che **non sono ammessi** i concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del *Codice*, né le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti specifici di seguito riportati.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice “*Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”*, gli operatori economici interessati, italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, in sede di procedura negoziata dovranno essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 84 del *Codice*, la qualificazione nella categoria di lavori e per una classifica adeguata all’importo dei lavori da assumere (come indicato nella precedente Sezione I). Gli operatori economici possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del *D.P.R. 207/2010*. Si richiama, altresì, quanto previsto dall’art. 92 del *D.P.R. 207/2010* in materia di raggruppamenti. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 63 del *D.P.R. 207/2010*, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendano assumere lavori di importo per il quale sia necessaria la qualificazione in classifica superiore alla II dovranno essere in possesso della **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati (al riguardo si richiama la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 29 del 6 novembre 2002).

Inoltre, tenuto conto che nell’oggetto dell’appalto è compresa anche la conduzione dell’impianto in questione, i concorrenti dovranno essere in possesso di adeguata **capacità tecnica e professionale**. Nello specifico, i concorrenti dovranno aver svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, **almeno un servizio di conduzione di un impianto di depurazione (a trattamento di acque reflue urbane) avente potenzialità non inferiore a 900 abitanti equivalenti** (pari a quello della potenzialità dell’impianto oggetto della gara). Al riguardo si evidenzia che i servizi di conduzione che il concorrente potrà utilizzare per dimostrare il possesso di tale requisito sono esclusivamente quelli riferiti ad impianti “a trattamento di acque reflue urbane” (secondo la definizione di cui all’art. 74, comma 1 lettera i, del D Lgs. 152/2006) svolti per un periodo minimo e continuativo (ossia senza alcuna interruzione) di almeno 6 (sei) mesi, pertanto non saranno prese in considerazione tutte le conduzioni caratterizzate da una durata inferiore.

Si precisa che il requisito riguardante la conduzione di un impianto di depurazione non è considerato frazionabile. Pertanto, tale requisito dovrà essere posseduto al 100%:

1. nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del *Codice*), dall’impresa concorrente;
2. nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane (art. 45, comma 2 lett. b), del *Codice*), dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre che eseguiranno la prestazione relativa alla conduzione;
3. nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del *Codice*), dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre che eseguiranno la prestazione relativa alla conduzione;
4. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del *Codice*) ovvero di aggregazioni di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del *Codice*) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g , del *Codice*) già costituiti ovvero da costituire, da almeno una delle imprese che ne fanno parte;
5. nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del *Codice*), già costituito ovvero da costituire, dalle consorziate indicate, che eseguiranno la prestazione relativo alla conduzione.

Ciò detto, in sede manifestazione di interesse i concorrenti dovranno evidenziare il possesso dei requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (al riguardo potrà essere utilizzato l’apposita dichiarazione di cui al modello ALLEGATO 1).

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del *Codice*, laddove il concorrente, sia sprovvisto dei prescritti requisiti di partecipazione, potrà dimostrarne il possesso avvalendosi di quello di altro soggetto denominato “impresa ausiliaria”. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**III – Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

Il **termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse** è fissato entro le ore **12.00** del giorno **18/11/2022**.

La consegna potrà avvenire con qualsiasi mezzo a scelta del concorrente, quale ad esempio: a mano, tramite servizio postale (Poste italiane o agenzia di recapito), o mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo (protocollo@pec.acquedottolucano.it). Nel caso di consegna tramite servizio postale, si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo. In ogni caso, le manifestazioni di interesse devono essere indirizzate a “**Acquedotto Lucano - Direzione Appalti - Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA**”, devono riportare la seguente dicitura **«Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’intervento denominato “AP-54Add – Abitato di Garaguso (MT) - Adeguamento impianto di depurazione cittadino in località Piano di Vito”»**.

Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Nel caso di consegna a mezzo del servizio delle Poste italiane ovvero mediante agenzia di recapito, la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora la domanda di invito non dovesse essere recapitata presso il proprio ufficio protocollo o dovesse pervenire dopo la scadenza o con spese di spedizione a carico del ricevente e di essa non si terrà conto. Nel caso di consegna a mano il personale addetto all’ufficio protocollo rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Si ribadisce che non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo i termini sopraindicati.

La domanda di invito (redatta preferibilmente in conformità al modello **ALLEGATO 1** al presente avviso) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del *Codice*, le **comunicazioni e** gli scambi di **informazioni** tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno di norma mediante posta elettronica certificata ovvero, qualora non fosse possibile utilizzare detto strumento di comunicazione, mediante fax o per posta.

Al riguardo si precisa che il concorrente dovrà indicare, in sede di manifestazione di interesse, il codice fiscale, la partita IVA, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dai commi 3 e 5 dell’art. 76 del *Codice* specificando l’indirizzo di posta elettronica certificata ed, altresì, evidenziando il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (al riguardo potrà essere compilato l’apposito punto 1 della domanda di invito di cui all’ALLEGATO 1).

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione Appalti di Acquedotto Lucano; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, in sede di manifestazione di interesse sarà sufficiente evidenziare i requisiti per i quali si intende ricorrere a tale istituto.

In caso di avvalimento, inoltre, la comunicazione sarà recapitata solo all’offerente e si intende validamente resa a tutti gli eventuali operatori economici ausiliari.

**IV – Altre informazioni**

Il presente avviso viene pubblicato sulla base della Determinazione dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano n. 89 del 31 agosto 2022 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di individuare, mediante lo svolgimento di apposita procedura da tenersi nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, l’operatore economico con il quale stipulare il contratto per lo svolgimento dell’intervento specificato in oggetto.

La validazione del progetto posto a base di gara è stata formalizzata con verbale del 29 luglio 2022.

Il prezziario considerato per l’elaborazione del progetto posto a base di gara è quello per le Opere Pubbliche della Regione Basilicata, edizione 2022, approvato con D.G.R. n. 108 del 14 marzo 2022.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Acquedotto Lucano, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, anche in parte, il presente procedimento. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questa stazione appaltante vincolata in alcun modo a formulare invito per l’affidamento dell’intervento.

L’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta nella seconda fase (procedura negoziata) non potrà essere comunicato o comunque reso noto fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase).

Sulla scorta anche di quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, i soggetti che manifestano il proprio interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura che la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione delle condizioni di partecipazione; al riguardo si richiamano anche le indicazioni all’uopo contenute nella Linee Guida ANAC n. 4.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con l’invio della lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

In ordine al subappalto, evidenziato che l’appalto prevede quale prestazione principale i lavori afferenti alla categoria OS22 e come prestazione secondaria il servizio di conduzione, si precisa che il servizio di conduzione, in considerazione della tipologia delle prestazioni richieste (specificate nell’apposito capitolato) le quali, al fine di garantire l’ottimale funzionamento e gestione degli impianti, dovranno necessariamente essere eseguite in modo costante da operatori che posseggano specifici requisiti di capacità tecnica-professionale e dato che il subappalto (come già innanzi evidenziato) consente di delegare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni contrattuali senza, perciò, che l’impresa debba organizzarsi per eseguire direttamente l’appalto, si ritiene che detta delega non possa essere prevista per le prestazioni in questione. Il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla conduzione è, pertanto, finalizzato ad assicurare sia che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso la diretta e continua attività dell’aggiudicatario, in maniera da garantire sia uniformità e tempestività esecutiva (nel pieno rispetto delle prescrizioni di Capitolato), sia il diretto e continuo controllo dei necessari requisiti tecnico/prestazionali. Allo stesso tempo viene garantita l’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario che potrà comunque decidere di subappaltare parte delle prestazioni riguardanti i lavori.

Si precisa, inoltre, che le prestazioni relative al carico, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio, delle sabbie e di ogni materiale di risulta, potranno essere subappaltate ad operatore economico in possesso di adeguata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 50 del *Codice* e di quanto stabilito dalla Legge Regionale di Basilicata 15 febbraio 2010, n. 24 recante “normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale”, l’aggiudicatario dovrà utilizzare il personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, nonché applicare, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, le condizioni economiche e contrattuali già in essere. A siffatto proposito si precisa che l’elenco del personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio sarà indicato in sede di procedura negoziata.

In materia di revisione prezzi si precisa che, fermo restando quanto disposto dall’art. 106, comma 1 lettera a), del *Codice*, per il contratto in questione trova applicazione l’art. 29, comma 1, del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che, in deroga all’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del *Codice*, dispone che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell’art. 29 del succitato D.L. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art. 29 del richiamato D.L. 4/2022.

Il titolare del trattamento di tali dati e Acquedotto Lucano S.p.A. con sede a Potenza in Via Pasquale Grippo snc.

Il Responsabile della Protezione Dati (RPD - DPO) è l’Avv. Domenico Papaleo - Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza, Tel. 0971.392217 - Fax 0971.392600 - e.mail: domenico.papaleo@acquedottolucano.it - pec [avvpapaleo@pec.giuffre.it](mailto:avvpapaleo@pec.giuffre.it)

In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mario DI PAOLA.

**DOMANDA DI INVITO**

**Spett.le Acquedotto Lucano S.p.A.**

**Direzione Appalti**

**Via Pasquale Grippo**

**85100 - P O T E N Z A**

(protocollo@pec.acquedottolucano.it)

**Oggetto:** Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’intervento denominato “AP-54Add – Abitato di Garaguso (MT) - Adeguamento impianto di depurazione cittadino in località Piano di Vito”.

Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..………………

nato il ………………..…………………… a …………………………………………………….……………….

in qualità di …………….………………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………...................

con sede in ……………..….…………....…..………………………….…………………………………………

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA ………………………………….…………

Il sottoscritto …..….………………………….…………………….……………………………..………………

nato il ………………..…………………… a …………………………………………………….……………….

in qualità di …………….………………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa ……………..…………………..…………………………….…………………………...................

con sede in ……………..….…………....…..………………………….…………………………………………

codice fiscale ……………...………………….….….… partita IVA ………………………………….…………

**MANIFESTA/ANO IL PROPRIO INTERESSE**

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento dell’intervento indicato in oggetto come:

🞏 impresa individuale 🞏 società commerciale 🞏 società cooperativa

**oppure**

🞏 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 🞏 consorzio tra imprese artigiane

**oppure**

🞏 consorzio stabile

**oppure**

🞏 raggruppamento temporaneo di tipo 🞆 orizzontale 🞆 verticale 🞆 misto

🞏 già costituito 🞏 da costituire dalle seguenti imprese:

* + mandataria: ……………………………………………………………………………………………..
  + mandante: ………………………………………………………………………………………………..
  + mandante: ………………………………………………………………………………………………..

**oppure**

🞏 consorzio ordinario di tipo 🞆 orizzontale 🞆 verticale 🞆 misto

🞏 già costituito 🞏 da costituire dalle seguenti imprese:

* + mandataria: ………………………………………………………………………………………..……..
  + mandante: ………………………………………………………………………………………….……..

**oppure**

🞏 GEIE di tipo 🞆 orizzontale 🞆 verticale 🞆 misto

🞏 già costituito 🞏 da costituire dalle seguenti imprese:

* + mandataria: ……………………………………………………………………………………………..
  + mandante: ………………………………………………………………………………………………..

**DICHIARA**

che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del *Codice* è il seguente:

indirizzo .......………..….………...…....…..………………………….………………………………………;

comune. ….………………………..…………….…..…………, provincia …………, CAP ………………..;

tel. ..…………………..………………..….……………, fax ….…………….…….………..………………..,

posta elettronica ….……………….. …………………………………….…..…….…………………………;

posta elettronica certificata (PEC) ….…………………………………….…..…….…………………………;

**DICHIARA INOLTRE CHE**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

1. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
2. non sussiste alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e o l’incapacità a contrattare con la stazione appaltante;
3. l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………..………………………………………… con il seguente numero di iscrizione (REA) ………………………………………………………………..……….…;
4. l’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla presente gara, nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………..…………………………………… con il seguente numero di iscrizione (REA) ………………………………………………………..……….…;
5. è in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione per la categoria **OS22** classifica ....….

nonché, **🞏** *(barrare se del caso)*l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale (a tal fine viene allegata l’attestazione di qualificazione SOA in copia conforme all’originale);

1. ha condotto, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse, almeno un impianto di depurazione - (a prevalente trattamento di acque reflue domestiche) per un periodo minimo e continuativo (ossia senza alcuna interruzione) di 6 (sei) mesi - con potenzialità (in abitanti equivalenti) non inferiore a **900 ab.eq.**;
2. (***se ricorre l’ipotesi***) costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione sostitutiva la seguente documentazione (*da produrre, ove occorra, nelle forme di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000, e cioè in copia autentica o conforme all’originale*) allegata al fine di meglio rappresentare il contenuto delle dichiarazioni rese nel/i precedente/i punto/i …………………………………………………………….………..:

* ……………………………………………………………………………………………….………..…..;
* ……………………………………………………………………………………………….………..…..;
* ……………………………………………………………………………………………….……………;
* ……………………………………………………………………………………………….………..…..;
* ……………………………………………………………………………………………….……………;

………………….……, …………… *(precisare luogo e data)*

Firma

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**N.B.** La presente domanda di invito deve essere sottoscritta:

1. nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del *Codice*) ovvero di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del *Codice*) ovvero di consorzi (art. 45, comma 2 lett. b), c) ed e), del *Codice*) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, , del *Codice*) già costituiti, dal legale rappresentante del concorrente anche laddove si tratti di operatore economico stabilito in altro Stato membro (art. 45, comma 1, del *Codice*);
2. nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del *Codice*) ovvero di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del *Codice*) ovvero di aggregazioni di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del *Codice*) ovvero di GEIE (art. 45, comma 2 lett. g, del *Codice*) da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o aggregazione di imprese di rete o GEIE, anche laddove si tratti di operatori economici stabiliti in altri Stati membri (art. 45, comma 1, del *Codice*).

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa copia conforme all’originale della relativa procura.

Alla predetta domanda andrà inoltre allegata copia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.