### AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2

### VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA

U.O. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

#### Tel. 0971-310226-0975-3122415

#### Fax 0971-310224

AVVISO DI INTERESSE

OGGETTO: ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI ELETTROMEDICALI PER L’U.O.

PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDA

LIERO DI VILLA D’AGRI

L’AZIENDA SANITARIA U.S.L. n. 2 con sede in Potenza alla Via Torraca, 2 - telefono 0971310111 - telefax 0971310527, codice fiscale/partita Iva 01186820765,

COMUNICA

Che intende acquistare le sottoindicate strumentazioni elettromedicali per le esigenze dell’U.O. Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri:

A: N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO CON DEFIBRILLATORE  BIFASICO

B: N. 2 POMPE PER INFUSIONE

C: N. 1 VENTILATORE POLMONARE PORTATILE ADULTO/PEDIATRICO

ARTICOLO 1

### SISTEMA DI PROCEDURA

La fornitura avverrà in applicazione del vigente regolamento Aziendale per acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, e sarà eventualmente affidata per singola strumentazione, a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo più basso, nel rispetto dei requisiti tecnico-funzionali minimi indicati nell’allegato Capitolato tecnico  di fornitura.

###### ARTICOLO 2

### SOGGETTI  AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE

Sono ammesse alla presentazione di offerte Ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.  per l’esercizio dell’attività corrispondente a quella oggetto della presente gara, a condizione che non siano presenti cause ostative per l’ammissione a pubbliche forniture.

###### ARTICOLO 3

### CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Gli atti relativi al presente avviso ed al capitolato tecnico disciplinante la presente procedura, sono liberamente consultabili sul sito della Regione Basilicata all'indirizzo www.basilicatanet.it, seguendo il percorso: cliccare sul sito istituzionale della Regione (1° cerchio in alto a destra); cliccare sulla dicitura BUR-BANDI-LEGGI; cliccare sulla dicitura bandi ed avvisi di gara (lato destro); nel menu situato in alto a sinistra cliccare sulla dicitura ricerca bandi, nonché sul sito aziendale all’indirizzo www.rete.basilicata.it, seguendo il percorso: Ciccare su Aziende Sanitarie Locali – A.S.L. 2 Potenza – Avvisi bandi e concorso.

Gli stessi potranno essere richiesti all'U.O. Provveditorato-Economato durante le ore di ufficio escluso il sabato.

ARTICOLO 4

### NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI OFFERTA

Le Ditte interessate dovranno far pervenire all’indirizzo di seguito indicato, un plico chiuso con apposizione di timbro recante la ragione sociale della Ditta mittente, contenente la documentazione amministrativa e tecnica richiesta, e la proposta economica:

AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2 U.O. PROVVEDITORATO-ECONOMATO -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA,

per il giorno 04 FEBBRAIO 2005

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:

- "AVVISO DI INTERESSE PER FORNITURA DI STRUMENTAZIONI ELETTROMEDICALI PER L’U.O. PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI"

- NOMINATIVO, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DEL MITTENTE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del citato Regolamento Aziendale per acquisto di beni e servizi, si precisa che i termini stabiliti per la presentazione delle proposte di offerte sono ordinatori, e che potranno essere accettate anche proposte di Ditte pervenute entro il termine precedente alla valutazione delle proposte stesse.

ARTICOLO 5

DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DEI PLICHI

L’apertura dei plichi contenenti i documenti e l’offerta avverrà alle ore 10,00 del giorno 8 FEBBRAIO 2005  in seduta pubblica in Potenza presso i locali dell'U.O. Provveditorato-Economato situati alla Via del Gallitello, palazzo Ciuffreda.

Funzionario incaricato:

GEOM. TOMMASO SCHETTINI

Si precisa che:

- il presente avviso è mera indagine conoscitiva senza alcun vincolo da parte dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2, né alla trattativa e né all'acquisto;

- l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 si riserva di considerare l'eventuale proposta ricevuta come proposta contrattuale sulla quale avere la facoltà di aprire un’eventuale trattativa, qualora quest'ultima sia ritenuta opportuna;

- la proposta ricevuta può essere palesata a tutti gli offerenti nell'ottica di un’eventuale trattativa plurima con offerte a rilancio, cui saranno invitati i tre migliori offerenti.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Dott.ssa Maria MARIANI

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONI ELETTROMEDICALI PER L’U.O. PRONTO SOCCORSO E ACCETTAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del capitolato la fornitura delle sottoindicate strumentazioni occorrenti per le esigenze dell’U.O. Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri:

A: N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO CON DEFIBRILLATORE  BIFASICO

B: N. 2 POMPE PER INFUSIONE

C: N. 1 VENTILATORE POLMONARE PORTATILE ADULTO/PEDIATRICO

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE

Le strumentazioni richieste devono avere le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime a fianco di ciascuno riportate, le quali devono essere chiaramente descritte ed illustrate nella documentazione tecnica relativa alla proposta di fornitura:

A: N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO CON DEFIBRILLATORE  BIFASICO

La strumentazione deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime:

- monitor defibrillatore bifasico manuale e semiautomatico ed elettrocardiografo a 12 derivazioni;

- deve consentire la possibilità di bloccare la modalità manuale con una password

- monitoraggio ECG, Sp02, NBP

- ECG a 12 derivazioni visualizzabili

- defibrillazione tramite piastre adesive e piastre esterne con pulsanti di carica/scarica, sterilizzabili e resistenti all’acqua;

- cardioversione sincronizzata

- soglie di allarme impostabili

La strumentazione, di peso contenuto, ed alimentata a batterie, con modulo AC 100-240V e DC 12V, deve essere provvista di:

- memoria interna

- sistema di visualizzazione stato macchina con autotest

- stampante termica

- display di grandi dimensioni a colore ed in materiale antiurto

- attacco murale ed alimentazione 12V per autoambulanza

- batterie di lunga durata di monitoraggio o capacità di scariche ripetute

- borsa per i trasporto

- garanzia “integrale” di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24, a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva.

La strumentazione, inoltre, deve offrire la possibilità di aggiungere alla versione base, anche altre opzioni.

Deve essere fornita completa di ogni altro componente indispensabile al suo collegamento ed al normale e corretto funzionamento, incluse le batterie di dotazione, le piastre esterne, le piastre adesive (dotazione di almeno 20 coppie) e rotoli di carta termica per stampante (dotazione di almeno 20 rotoli).

Nella proposta economica essere quotato come opzionale, il carrello con ruote antistatiche per l’appoggio della strumentazione.

B: N. 2 POMPE PER INFUSIONE

La strumentazione deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime:

Pompe infusionali micro-macro a una o doppia via simultanea o non simultanea

Deve essere idonea per la somministrazione di farmaci salvavita in pazienti critici

Ciascuna pompa deve essere corredata di piantana in acciaio cromato, su ruote antistatiche, e completa di ogni altro componente indispensabile al suo collegamento ed al normale e corretto funzionamento.

Garanzia “integrale” di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24, a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva.

C: N. 1 VENTILATORE POLMONARE PORTATILE ADULTO/PEDIATRICO

La strumentazione deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime:

Ventilatore da emergenza e da trasporto adulto/pediatrico.

Deve essere compatto, leggero e resistente agli urti

Deve consentire la possibilità di ventilare il paziente con le seguenti modalità:

- volume controllato-controllato/assistito (CMV/A/ACMV) con possibilità di utilizzo al 100% di ossigeno, oppure con una miscela di aria/ossigeno;

- ventilazione volumetrica con PEEP integrata sia in ossigeno puro che ventilazione con miscela aria-ossigeno

- ventilazione spontanea con pressione di supporto e PEEP applicabile ad una ventilazione non invasiva  in maschera controllata in pressione

Possibilità di regolare:

- Trigger inspiratorio

- Rapporto I / E

- Frequenza

- PEEP

- P max

Deve essere provvisto di allarmi sonori e visivi, completo di accessori, compresa la borsa e batteria ricaricabile.

- garanzia “integrale” di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24, a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva.

Ciascuna delle strumentazioni richieste deve essere conforme:

- alle norme generali per la sicurezza elettrica italiane ed internazionali, con particolare riferimento alle norme IEC CEI EN, ed a quante altre disciplinano lo specifico settore;

- con riferimento alla normativa 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvista del marchio CE.

ARTICOLO 4

CONTENUTO DEL PLICO

Il plico di cui all'articolo 4 dell'avviso dovrà contenere l'offerta economica ed i documenti tecnici ed amministrativi.

BUSTA A, riportare esternamente, oltre l’indirizzo del mittente, e la dicitura “CONTIENE OFFERTA".

L’offerta dovrà:

- Essere redatta su carta intestata ed indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;

- Essere datata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.

- Essere formulata  con l’indicazione del prezzo, Iva esclusa, di ciascuna delle strumentazioni per la quale la Ditta ha interesse.

Dovranno essere specificate anche le quotazioni degli accessori opzionali disponibili

I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, necessari per il normale funzionamento della strumentazione proposta.

BUSTA B: Deve riportare oltre all’indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI". I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono:

B.1 Dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 1 di data successiva all'emissione dell’avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

B.2- Scheda tecnica relativa a ciascuna delle strumentazioni proposte, debitamente sottoscritta dalla Ditta costruttrice o distributrice autorizzata, contenente informazioni tecniche più importanti e/o qualificanti attinenti alle caratteristiche, alla tecnologia, alle prestazioni e all’affidabilità.

La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per consentire alla Commissione di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti.

B.3 -Documentazione sussidiaria: depliant illustrativi e descrittivi, opuscoli contenenti l’indicazione della casa costruttrice e modello di apparecchiatura proposta, scritta in lingua italiana (se in lingua straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essa contenuto).

B.4 -Dichiarazione di conformità costruttiva della strumentazione proposta alla normativa vigente, da redigersi secondo l'allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto.

È possibile compilare tale dichiarazione anche su proprio modulo, rispettando  la stessa sequenza ed intestazione dei punti riportati nel citato allegato.

B.5  Dichiarazione relativa all’illustrazione dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica, contenente:

- l’indicazione della sede del Centro di Assistenza tecnica a cui fare riferimento per gli interventi di manutenzione.

Con la predetta dichiarazione la Ditta dovrà impegnarsi a garantire gli interventi tecnici:

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo;

- in caso di chiamata il venerdì o prefestivi, l’intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

- Durata della garanzia non inferiore a 24 mesi, come da Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24, a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva;

- tempo (espresso in anni) in cui è garantita la disponibilità delle parti di ricambio, la quale deve essere garantita per un periodo minimo non inferiore ad anni 8 (otto) dalla data del collaudo.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura sarà quello risultante dalla definizione della proposta contrattuale.

Detto corrispettivo s’intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna dell'attrezzatura, anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d’opera e di ogni altro elemento di produzione, e dovrà intendersi per merce resa all’Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, e deve essere comprensivo delle seguenti spese:

- scarico e deposito dell'apparecchiatura presso i singoli locali di destinazione;

- allontanamento di materiali residui dopo il montaggio

- degli accessori necessari per il normale funzionamento.

- Messa in funzione, collaudo, istruzioni per l’uso;

- garanzia “integrale” di almeno 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, salvo diverso maggiore periodo di garanzia offerto dalla Ditta aggiudicataria.

- Fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 13.6 della Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 46/1997

Il corrispettivo deve ritenersi, in ogni caso, comprensivo di qualunque altro onere, anche se non previsto, necessario per la normale installazione e funzionamento dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 6

CAUZIONE

A garanzia della fornitura la Ditta affidataria dovrà presentare deposito cauzionale pari al 5% dell'importo netto contrattuale.

Detta cauzione potrà essere costituita a scelta del fornitore secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente.

La cauzione resterà vincolata fino alla completa e regolare esecuzione della fornitura.

Si prescinderà dalla presentazione della cauzione qualora l'importo della fornitura sia inferiore ad € 10.000,00.

ARTICOLO 7

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nascenti o conseguenti alla presente fornitura, sono poste a carico della Ditta affidataria della fornitura.

Si prescinderà dalla stipulazione del contratto in caso di fornitura di importo inferiore ad € 10.000,00.

ARTICOLO 8

TEMPI DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione del buono d’ordine.

Il fornitore effettuerà la consegna a propria diligenza, rischio e spese presso i locali dell’U.O. Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri.

La firma apposta sul documento di trasporto all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, senza alcun impegno per l'Azienda Sanitaria circa la qualità delle attrezzature consegnate, riservandosi essa ogni osservazione e contestazione con successiva nota raccomandata.

Inoltre l’accettazione della merce non solleva la ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalla merce durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al suo utilizzo imputabili al fornitore.

ARTICOLO 9

MESSA IN FUNZIONE, DIMOSTRAZIONE D’USO E COLLAUDO

Il fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data  di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di  conformità attestanti la rispondenza della macchina fornita alle vigenti norme di sicurezza.

L'operazione di collaudo sarà intesa a verificare la conformità al tipo ed al modello descritto nell'offerta del fornitore o nei  suoi allegati, le caratteristiche prestazionali e funzionali descritte nell'offerta.

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati del fornitore che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione.

Quando la macchina non supera le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

ARTICOLO 10

DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d'uso e di service dei prodotti per ciascuna attrezzatura.

I manuali dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione.

ARTICOLO 11

ISTRUZIONI PER L'USO

E' fatto obbligo al fornitore  di mantenere un proprio tecnico presso l’U.O. Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per l’istruzione e l'addestramento degli operatori che saranno preposti dell'uso delle attrezzature, fino a quando non abbiano acquisito una perfetta conoscenza e padronanza all'uso delle stesse.

ARTICOLO 12

GARANZIA DELLE ATTERZZATURE

Le attrezzature fornite debbono essere prive di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal fornitore nella sua documentazione.

Il fornitore assume l'obbligo di fornire attrezzature nuove di fabbrica in ciascuna delle sue componenti, non riciclate e non assemblate.

Il fornitore è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti della  Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo, recepita con D.Lgs 2 febbraio 2002, n. 24, che le apparecchiature fornite siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che le rendano inidonee all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Le attrezzature sono garantite dal fornitore da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dal fornitore.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle attrezzature installate.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

ARTICOLO 13

INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA

Il fornitore si obbliga a riparare o sostituire le parti o l'attrezzatura che si dimostrasse difettosa o guasta, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso le sedi di installazione.

Il fornitore risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

Il fornitore è tenuto  a prestare  la  necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè: attrezzature

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì  al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.

- In caso di chiamata il venerdì o prefestivi  l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra la chiamata, l’arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'attrezzatura”.

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:

- €   50,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;

- € 100,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione, successivo al periodo di garanzia, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle attrezzature.

Dovrà essere garantita la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo minimo di 8 (otto) anni a decorrere dal collaudo, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dal fornitore.

ARTICOLO 14

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La fattura relativa alla fornitura dell'attrezzatura dovrà essere emessa solo dopo l’avvenuto positivo collaudo ed accettazione definitiva.

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;

- copia del verbale di collaudo.

Il pagamento sarà di regola effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso in cui l'emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini (90 giorni) decorrono dalla data del superamento dello stesso.

ARTICOLO 15

CLAUSOLE PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, installazione e collaudo, comporta l’applicazione di una penale minima di € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell’Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l’onere della prova incombe sul fornitore.

L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

E’ fatta comunque salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria, quando l’importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso al fornitore il maggior onere conseguente all’acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura e di cancellare il fornitore dall’elenco dei fornitori dell’Azienda Sanitaria per un periodo non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni tre, nonché di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 16

REVOCA DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà revocata nei seguenti casi:

- in caso di continuato ritardo nell'osservanza dei termini di consegna

- in caso mancata rispondenza dell'attrezzatura a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione, l'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di revoca.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il fornitore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l’Azienda Sanitaria deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento ad altro fornitore.

ARTICOLO 17

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza.

ARTICOLO 18

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale.

Allegato 1

Spett.le

Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2

Via Torraca, 2

85100             Potenza

Il sottoscritto_____________________________________ nato a ___________________

il________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta___________________

_________________ con sede in ________________________, Via ________________

_______________, codice fiscale ____________________ partita Iva ________________

in relazione all'avviso di interesse per la fornitura di strumentazioni elettromedicali per l’U.O. Pronto Soccorso e Accettazione del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

- Che la Ditta  è regolarmente iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di __________________,per l’attività specifica riferita all’oggetto dell’appalto, ed attesta i seguenti dati:

- Ragione sociale dell’Impresa ……………………….

- Numero di iscrizione ……………………………….

- Data di iscrizione ……………………………………

- Durata dell’Impresa/data termine ……………………

- Forma giuridica ……………………………………..

- Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)…………………………………………..

Attività dell’Impresa:…………………………………………………………………………….

- che la Ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività e che nell'ultimo quinquennio la stessa non risulta essere stata sottoposta od avere pendenti procedure concorsuali di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo;

- Di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare la fornitura in parola e di avere preso piena conoscenza delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale e nel bando di gara, accettandone, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le registrazioni, le decadenze ecc. ai sensi dell’art. 1341 c.c.;

- Di avere, inoltre, preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e che potranno influire sulla esecuzione della fornitura;

- Di consegnare le attrezzature franco locali di destinazione, comprese le spese di trasporto;

__________________, lì________________

###### (TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL DICHIARANTE)

_____________________________________________

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Allegato 2

### REGIONE BASILICATA

### AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 2

### VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA

### SCHEDA INFORMATIVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ COSTRUTTIVA ALLA NORMATIVA VIGENTE

resa ai sensi del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 455

# APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE

	legale rappresentante

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	  		responsabile d’azienda

	__________________

DITTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cap. . . . . . . .

# DICHIARA

- sotto la propria responsabilità, che le apparecchiature ed attrezzature sotto indicate:

TIPOLOGIA, PRODUTTORE (PRIMO; EFFETTIVO), MODELLO, CODICE CIVAB, ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO NAZIONALE

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in riferimento all’offerta n. _______________________ del ____/____/____

- sono fornite in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 6 “Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori”.

- la macchina ed attrezzatura è stata realizzata in ottemperanza alle disposizioni del DPR 547/55, (se applicabile)

- la macchina in riferimento risponde alla Direttiva CEE 336/89 sulla Compatibilità Elettromagnetica, recepita con D.Lgs n. 615 del 12/11/1996;

- la macchina in riferimento alla “Direttiva Macchine” 89/392/CEE, recepita con DPR 459/96:

	rientra, per cui si allega la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II A della Direttiva citata, inoltre sarà applicato e visibile il marchio CE sull’attrezzatura.

	non rientra

- la macchina in riferimento alla “Direttiva Dispositivi Medici” 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46:

	rientra, per cui si allega la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II – VIII della Direttiva, inoltre è applicato e visibile il marchio CE sull’apparecchiatura.

	rientra, ma non si è in grado, attualmente, di consegnare la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II – VIII della Direttiva citata.

- la macchina in riferimento alla “Direttiva Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro” 98/79/CE, recepita con D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332:

	rientra, per cui si allega la documentazione di conformità dell’apparecchiatura.

Inoltre è rispondente alle seguenti normative tecniche di sicurezza elettrica

	CEI 62-5	(IEC 601-1)			Norme generali

	CEI 66.5	(EN 61010)			Norme particolari

	CEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .		Altre Norme generali

	CEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . .		Norme particolari

	MARCHI DI QUALITA'			………………………

	altre norme

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- In caso di aggiudicazione la ditta s’impegna a:

- fornire manuale in lingua italiana per operatore, secondo prescrizioni EN 292 ed art. 37 del D.Lgs 626/94;

- fornire i manuali di assistenza tecnica

- fornire gli schemi elettrici e funzionali

- installare e collaudare la macchina oggetto della fornitura, con personale addestrato e qualificato

- prestare assistenza tecnica di manutenzione, con personale addestrato e qualificato

DATA________________________

TIMBRO E FIRMA (a)

(Legale Rappresentante)

______________________

(a) firma per esteso e leggibile.

Ai sensi dell’articolo 45 del D.p.R. 445/2000,  in luogo dell’autenticazione della sottoscrizione, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.