# Bando Integrale di Gara per Pubblico Incanto

# Art. 1 – Indizione della gara

L’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)– con sede in Potenza, via della Fisica, n.18/c/d telefono 0971- 493711, telefax 0971-601083– nel seguito definita brevemente Agenzia - bandisce una gara, al prezzo più basso, con procedura aperta nella forma del pubblico incanto.

# Art. 2 – Oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione di arredi tecnici ed attrezzature di laboratorio  da destinare al Centro Regionale Amianto del Dipartimento provinciale di Potenza così sommariamente descritti:

| Lotto n. | Descrizione sommaria delle apparecchiature | Quantità | Prezzo complessivo presunto escluso I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPATTATORI INERZIALI | 2 | 22.000,00 |
| 2 | BANCHI DA LABORATORIO | 9 | 16.500,00 |
| 3 | -STUFA A VENTILAZIONE NATURALE -BAGNO ULTRASUONI DIGITALE -MULTIMETRO DIGITALE -STAZIONE SALDANTE | 1 1 1 1 | 2.620,00 |

I beni offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi prescritti nell’Appendice 1 del presente Bando di Gara, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”.

Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo presunto indicato per ciascun lotto.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972 n. 633) da sommarsi agli importi sopra indicati. L’ I.V.A. è a carico dell’Agenzia nella misura vigente al momento del pagamento.

# Art. 3 – Normativa di riferimento

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d’appalto, da stipularsi a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, nel presente Bando e nei relativi allegati, e nel Codice Civile.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente Bando e nei relativi allegati e nel contratto, l’appalto stesso è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dalla ditta aggiudicataria (d’ora in avanti denominata DA):

a)	D.P.R. 18/04/1994 N. 573;

- Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.402 “Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE”;

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

- Codice Civile;

- Decreto Legislativo n.626/94 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni;

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e s.m.e.i.”;

- Legge  12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro per i disabili);

- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

- Disciplina relativa all’apposizione della marcatura “CE”;

- Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili  in relazione ad ogni tipologia di attrezzatura (UNI, EN, CEI …).

Nel presente  Bando e nei documenti complementari potranno essere richiamate leggi e norme specifiche che devono ritenersi integranti l'elenco soprastante.

# Art. 4 – Definizioni

Nell’ambito del presente Bando, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- “Full risk”: tipologia di contratto di assistenza tecnica “full risk” nel quale la ditta manutentrice si accolla la manutenzione ordinaria e straordinaria compresi eventuali pezzi di ricambio.

- Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla Ditta aggiudicataria (DA) attraverso l’effettuazione di interventi senza oneri per l’Agenzia, in caso di guasto o di difetti delle apparecchiature.

- Offerente: ditta o impresa che partecipa alla gara per l’appalto in questione.

# Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Alla gara sono ammesse a presentare offerta Ditte singole, Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso del requisito di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica oggetto del presente appalto.

In caso di Ditte appositamente riunite non è richiesta la trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata qualora dovessero risultare aggiudicatari.

In caso di Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dalla norma su richiamata. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Agenzia di tutte le imprese raggruppate

# Art. 6 – Conformità alle specifiche tecniche richieste

I beni offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi descritti nell’Appendice 1 del presente Bando, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”. Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia superiore a quella indicata nel lotto o nei lotti per il quale o i quali si partecipa, riportata nella citata Appendice 1 del presente Bando.

# Art. 7 – Disciplina del subappalto

E’ vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o parte della fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, a pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione definitiva, nonché del risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Può formare oggetto del contratto di subappalto, se non eseguita in proprio dalla DA, l’attività di installazione. In tale ipotesi l’Offerente deve indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della DA.

# Art. 8 – Divieto di alternativa

Non sono ammesse offerte alternative .

# Art. 9 – Oneri, obblighi e responsabilità della DA

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri ed obblighi di seguito riportati:

a)	oneri derivanti dall'esecuzione delle forniture;

- l'installazione e messa in funzione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;

- lo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all’installazione delle forniture all’interno delle strutture edili;

- le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti gli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino al collaudo delle forniture;

- le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte dell’Agenzia, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo.

è a carico della DA, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo di aggiudicazione delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

# Art. 10 – Cauzione

- Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L’offerta presentata per la partecipazione alla gara deve essere corredata da una cauzione pari al 5% (cinquepercento) dell’importo a base di gara relativo  a ciascun lotto di attrezzature per i quali viene presentata l’offerta; detta cauzione dovrà essere prestata, nel rispetto del disposto della Legge 348/82:

- in contanti mediante versamento  sul c.c. postale n° 385856 intestato all’A.R.P.A.B.;

- mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare del Materano - Via Di Giura- Potenza, tesoriere dell’Agenzia;

-     in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito;

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto. La cauzione è restituita successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto anche ai non aggiudicatari.

Qualora la cauzione provvisoria, sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la fideiussione o la polizza assicurativa devono avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’Agenzia.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario, ovvero di terzi aventi causa.

- Cauzione definitiva-Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. La DA, a garanzia degli oneri derivanti dal  mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale pari al 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. Detta cauzione dovrà essere prestata nei modi previsti per la cauzione provvisoria e dovrà coprire l’intero periodo contrattuale compreso il periodo di garanzia. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenzia, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria dei partecipanti alla gara. La cauzione resterà vincolata fino a tutta la durata del periodo di garanzia, e sarà incamerata in tutto o in parte dall’Agenzia nei casi previsti dalle leggi in vigore. In tal caso la DA è tenuta al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Qualora la cauzione definitiva, sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto, comprensivo del periodo coperto da garanzia, e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su richiesta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Nessun interesse è dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale

# Art. 11 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del contraente è quella del pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs n°358 del 24 luglio 1992 modificato ed integrato dal D.Lgs n° 402 del 20 ottobre 1998.

L’appalto sarà affidato, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs 358/92 e s.i. e m., all’Offerente che avrà presentato l'offerta  più bassa, dopo aver accertato la idoneità tecnica dei beni proposti rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste e specificate nell’Appendice 1 al presente bando.

L’Agenzia si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e conveniente.

# Art. 12 – Termine di esecuzione della fornitura

La fornitura ed installazione degli arredi tecnici e delle attrezzature dovranno essere effettuati entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

# Art. 13 – Vincolabilità dell’offerta

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta partecipante è obbligata alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta stessa.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta concorrente, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

Per l’Agenzia non sorgerà l'impegno sino a quando il provvedimento d’approvazione degli atti di gara sarà divenuto esecutivo ai sensi di legge.

# Art. 14 – Documentazione per la partecipazione alla gara

Le Ditte interessate dovranno produrre la documentazione elencata negli articoli che seguono, suddivisa in tre buste contenute in un unico plico:

- busta “A”: documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara;

- busta “B”: descrizione tecnica delle apparecchiature offerte;

- busta “C”: offerta economica.

# Art. 15 – Contenuto della busta “A”

Nella busta “A” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- Copia del presente Bando, appendice e capitolato, timbrati e firmati per totale accettazione in ogni pagina.

- Documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria .

- Dichiarazione sostitutiva rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/00,  dal legale rappresentante dell’Offerente e compilata in conformità al modello riportato in Allegato A.

A.4)  Indicazione del lotto o dei lotti per il quale o i quali si partecipa

LA MANCATA PRODUZIONE DI ANCHE UNO SOLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

La documentazione di cui innanzi deve essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la seguente dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

# Art. 16 – Contenuto della busta “B”

La busta “B” dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità dei beni offerti alle specifiche tecniche minime indicate nell’Appendice 1 del presente Bando.

I documenti da includere nella busta “B” sono i seguenti:

- Indicazione del modello, della marca e di quant’altro utile ad identificare il prodotto offerto e gli eventuali accessori;

- Descrizione dettagliata, distinta per ciascun prodotto, delle caratteristiche e dei dati tecnici del prodotto, con allegazione di materiale illustrativo, depliants e quant’altro ritenuto utile per la formulazione di un idoneo giudizio tecnico da parte dell’apposita commissione;

- Elenco dei marchi di qualità e dichiarazione di conformità delle apparecchiature agli standard di qualità e sicurezza a norma delle leggi vigenti;

- Periodo di garanzia, comunque non inferiore a quello indicato nell’Appendice 1, da applicare con le modalità indicate al successivo art . 18.

I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana  debitamente sottoscritta dall’Offerente.

La documentazione di cui innanzi, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate, deve essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “BUSTA B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA”.

LA MANCATA PRODUZIONE DI ANCHE UNO SOLO DEI SUINDICATI DOCUMENTI  COMPORTERA’ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

# Art. 17 – Contenuto della busta “C”

L'offerta economica, che dovrà essere presentata per ciascun lotto, dovrà essere redatta in lingua italiana, essere in regola con la vigente normativa sul bollo, dovrà essere incondizionata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da persona avente i poteri per impegnare l’Offerente, ed espressa in cifre e lettere.

In caso di offerta proveniente da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate valgono le modalità di cui all’art. 10 del D.Lgs.  n. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide quelle espresse in lettere.

L’offerta dovrà inoltre contenere le seguenti voci :

- Denominazione e ragione sociale, sede legale, partita IVA dell’Offerente (in caso di raggruppamento, devono essere indicate tutte le imprese).

- Prezzo unitario, per singolo  bene componente il lotto, escluso I.V.A.

- Prezzo complessivo dell’intero lotto, escluso l’I.V.A.

LA MANCATA PRODUZIONE DELL’OFFERTA DETTAGLIATA NELLE SUE VOCI  COMPORTERA’ L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

Ciascuna offerta dovrà essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N…….”(specificare il numero di riferimento).

# Art. 18 – Garanzia

Il bene fornito deve essere privo di difetti dovuti a vizi nei materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione tecnica.

La DA assume l’obbligo di fornire l’apparecchiatura nuova di fabbrica  in ciascuna delle sue componenti ed è tenuta a garantire che le apparecchiature fornite siano immuni da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime che le rendano inidonee all’uso al quale sono destinate, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

I beni devono essere garantiti  da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per il periodo minimo di mesi indicato, per singoli lotto, nell’Appendice 1, salvo maggiore durata offerta dalla Ditta, a decorrere dalla data dell’avvenuto collaudo ovvero attestazione di regolare esecuzione, con esito favorevole ed accettazione definitiva.

La DA, pertanto, è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati ed a riportare l’apparecchiatura stessa in condizioni di regolare funzionamento.

La garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se trascurabili sul valore o sul funzionamento del bene.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, senza alcun onere per l’Agenzia, l’assistenza tecnica e la manutenzione all’apparecchiatura, comprensiva del diritto di chiamata, della mano d’opera, delle spese di trasferta e delle parti di ricambio. Pertanto il periodo di garanzia è equiparato, ad ogni effetto, al contratto di manutenzione “full-risk”.

Durante il periodo di garanzia e del contratto di manutenzione full risk la DA è tenuta ad  adempiere  tali obblighi entro il termine massimo di 72 ore dalla richiesta.

Si precisa che, per ogni giorno di ritardo (considerando come orario di lavoro standard l’intervallo 8.00 -18.00 dal lunedì al venerdì) sarà applicata alla Ditta fornitrice una penale pari all’1% del valore del bene.

Entro lo stesso termine la DA deve, se necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste, e se ciò non fosse bastevole, ritirare i beni stessi, sostituendoli con altri nuovi.

Qualora trascorso il termine citato la Ditta non abbia adempiuto gli obblighi suddetti, l’Agenzia si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare i difetti e gli inconvenienti, con conseguente addebito  delle spese sostenute.

A garanzia di tale obbligo l’Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla DA in relazione ad altre forniture in corso con l’Agenzia.

# Art. 19 – Termine perentorio e modalità di presentazione delle offerte

Le buste “A”, “B”, “C” con l'indicazione del proprio contenuto, dovranno essere comprese in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: "PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI ED ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER IL C.R.A.”.

Il plico, che dovrà riportare denominazione e recapito del mittente, dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale  o servizi equiparati autorizzati, ovvero mediante consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Agenzia, al seguente indirizzo: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA Via della Fisica, 18 /c/d – 85100 POTENZA , entro le ore 13.00 del giorno 13/12/2004.

Il recapito dell'offerta ed il rispetto dei termini di consegna rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà tenuto conto dei plichi che pervenissero o fossero consegnati in ritardo, intendendosi quest’Agenzia esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovuti a cause di forza maggiore, o per la consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello sopraindicato.

Oltre il termine perentorio su indicato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

A tal fine farà fede la data di ricezione del plico apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Agenzia.

# Art. 20 – Informazioni sulla gara

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste anche telefonicamente ai numeri 0971/493720 -73.

Per le informazioni di carattere tecnico si potrà contattare anche telefonicamente il Responsabile tecnico indicato nell’Appendice 1, al numero telefonico 0971/493735-36.

Le richieste di informazioni saranno accettate fino a quindici giorni prima della data fissata per la presentazione dell’offerta.

# Art. 21 – Offerta sostitutiva

E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:

- sia presentata dal medesimo Offerente;

- revochi e non integri la precedente offerta;

riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI ED ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER IL C.R.A. CON SCADENZA IL GIORNO 13/12/2004”, scritta in rosso;

- sia presentata entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte.

# Art. 22 – Validità dell’offerta

L’offerta economica in tutte le sue parti si intende valida per la durata di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data di scadenza per la presentazione della offerta.

# Art. 23 – Cause espresse di esclusione

Saranno ritenute nulle e, comunque non valide, le offerte:

- lacunose nelle informazioni relative alle caratteristiche tecniche, tali da non permettere, a giudizio insindacabile dell’Agenzia, la coerenza dei beni offerti rispetto alle caratteristiche minime indicate nell’Appendice 1;

- prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione;

- non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della Ditta offerente, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate;

- presentate in plichi o buste non riportanti le diciture richieste, ovvero lacerati, o non chiusi e sigillati;

- mancanti di uno dei documenti richiesti o qualora, a seguito di invito dell’Agenzia, la Ditta non abbia provveduto ad integrare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati;

- mancanti dei requisiti richiesti per la partecipazione;

- mancanti delle informazioni richieste;

- in caso di compartecipazione tra imprese concorrenti alla gara;

- per le quali non sia stato costituito il deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'offerta;

- sottoposte a condizioni, termini o modalità non previsti nel presente Bando e nei documenti complementari.

# Art. 24 – Svolgimento della gara

L’apertura dei plichi pervenuti avverrà in seduta pubblica presso i locali dell’ Agenzia in Via della Fisica n. 18 c/d- 85100 -Potenza alle ore 10.00 del giorno  16/12/2004.

La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuna delle Ditte partecipanti è presente nella sala della gara.

Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire i legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone a ciò appositamente delegate.

Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, il Presidente dell’ apposita commissione nominata con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia, dichiarati aperti i lavori, procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti siano legittimati a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla regolarità dello svolgimento della gara.

A tal fine il Presidente inviterà i presenti ad esibire documento o delega che dà facoltà ad ogni singolo intervenuto a presenziare e ad intervenire in nome e per conto dell’Offerente.

Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto della Ditta partecipante non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni. Successivamente la Commissione preso atto dei plichi pervenuti procederà all’accertamento della data di arrivo, alla verifica dell’integrità dei sigilli, delle firme e delle diciture richieste apposte sugli involucri esterni, escludendo dalla gara quelli non conformi alle prescrizioni contenute nel presente bando.

La Commissione procederà, per ciascun concorrente, all’apertura del plico e della busta  “A” ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa richiesta ed ivi contenuta. Saranno ammessi alla fase successiva della gara i concorrenti che risulteranno in regola con la documentazione presentata. Quindi procederà, per i concorrenti ammessi, all’apertura della busta “B”, contenente i documenti tecnici, alla verifica  degli stessi, consistente nell’accertamento della presentazione di tutta la documentazione richiesta nel presente bando.

Il Presidente consegnerà la documentazione tecnica, delle sole ditte ammesse, ai componenti tecnici la Commissione, ai fini della verifica di rispondenza delle caratteristiche tecniche dei beni offerti con quelle  minime richieste, requisito indispensabile per essere ammessi alla fase successiva della gara (apertura della busta”C” contenente l’offerta economica).

La gara sarà sospesa ed aggiornata in attesa delle risultanze delle valutazioni tecniche che saranno effettuate in una o più sedute non pubbliche.

I componenti tecnici della Commissione avranno facoltà di chiedere alle Ditte partecipanti tutti i chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che possono essere prodotti, anche a mezzo fax, entro il termine richiesto.

La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio non deve in alcun caso violare la par condicio dei concorrenti.

Saranno escluse dalla gara le Ditte che  proporranno beni che non soddisfano le caratteristiche tecniche minime richieste.

Alla ripresa della gara si procederà alle seguenti operazioni:

- Lettura della relazione tecnica e dichiarazione della idoneità o non idoneità dei beni proposti dai concorrenti.

- Apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ciascun lotto, delle sole ditte le cui attrezzature e/o arredi tecnici sono stati ritenuti tecnicamente idonei.

- Verifica delle offerte anomale secondo quanto indicato nel successivo articolo 25.

In caso di presenza di offerte anomale la seduta viene sospesa fino alla definizione della fase di verifica.

- Formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria per singolo lotto.

Nel caso che nessun bene proposto sia meritevole di dichiarazione di idoneità, non si darà luogo all’aggiudicazione.

Nessun compenso o rimborso di spesa spetterà alle Ditte concorrenti per la proposta di fornitura presentata.

# Art. 25 – Pari offerte o offerte anormalmente basse

Qualora due o più Ditte offrono lo stesso prezzo per singolo lotto di beni, si procederà nel seguente modo:

-	Richiesta di una miglioria dell’offerta tra i concorrenti presenti, muniti di idonea procura;

-	Estrazione a sorte ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827, se nessuno dei concorrenti è presente, ovvero se presenti nessuno propone un’offerta migliorativa.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla fornitura, la Commissione di gara, prima di escludere, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta,  li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute e qualora non siano ritenute valide, rigetta l’offerta ed esclude dalla gara.

Sono in ogni caso assoggettate a verifica le offerte inferiori alla media dei prezzi offerti diminuita di 1/5.

# Art. 26 – Effetti dell’aggiudicazione e vincolo giuridico

L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per la DA, per effetto della presentazione dell’offerta, non è obbligatoria per l’Agenzia sino a quanto, ai sensi della vigente normativa, gli atti di gara saranno stati approvati con formale provvedimento.

- L’aggiudicazione della gara sarà notificata alla DA con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- L’Agenzia inviterà, con la stessa nota, la DA a:

- costituire la cauzione definitiva in una delle forme consentite dalle norme vigenti;

- produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

- inviare la somma necessaria a coprire le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto ed alla sua esecuzione.

Ove, nel termine di venti giorni solari dalla data indicata nella suddetta nota, la DA non abbia ottemperato a quanto sopra richiesto, o non si sia presentata per la stipulazione del contratto nel giorno stabilito, o risultasse, dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dalla verifica della documentazione richiesta, non essere in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’Agenzia disporrà la revoca dell’aggiudicazione e potrà aggiudicare la fornitura alla Ditta classificatasi seconda, e così via in ordine decrescente di classificazione, anche nel caso di successive rinunce. In tal caso l’Agenzia incamererà la cauzione provvisoria riservandosi il risarcimento di ogni ulteriore danno.

# Art. 27 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà prevista la sua registrazione in caso d’uso.

Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

- il presente Bando, completo di Allegato ed Appendice;

- la documentazione amministrativa e tecnica presentate in sede di gara;

- le offerte economiche;

- la cauzione definitiva;

- il capitolato speciale d’appalto.

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della DA.

# Art. 28 – Annullamento o revoca

L’Agenzia si riserva la facoltà di annullare o revocare il procedimento di appalto, anche se aggiudicato dalla Commissione di gara, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

Le Ditte partecipanti non potranno avanzare pretese di alcun compenso o di risarcimento danni .

IL DIRETTORE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO

( Dr. Antonio PEDOTA )

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva

- Caratteristiche tecniche minime delle attrezzature

- Capitolato speciale d’appalto

Allegato “A”

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, del titolare della Ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la ditta offerente.

Il sottoscritto………………………………………nato a………………..il………………..

Cod.Fisc……………………………residente in……………...via…………….n……….nella qualità di………………………… della ditta/impresa………………………………con sede in…………………………via……………………..n……. Cod.Fisc……………………….

Patita Iva……………………….telefono e fax……………………

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:

- che la Ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigiano di _____________,ed attesta i seguenti dati:

-	Ragione sociale della Ditta………..

-	Numero d’iscrizione …………..

-	Data di iscrizione ……………..

-	Durata della Ditta / data termine ……………

-	Forma Giuridica……………….

-	Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)……………………………..

-	Specifica attività della Ditta ………………………………….

- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

d)	di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

- di aver assolto agli obblighi di cui dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 ( norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili);

- che in caso di aggiudicazione la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando integrale di gara ed allegato capitolato speciale;

g)	di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

h)	di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

i)	che la Ditta non è incorsa, nell’esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;

j)	che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e di tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali  che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dell’installazione e tale quindi da consentire la propria offerta;

m)	che alla presente gara non partecipano, presentando offerta, Ditte controllate o collegate ex art. 2359 del Codice Civile;

- che le attrezzature proposte sono conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;

- che i beni proposti sono conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria in merito alla qualità;

- che la Ditta ha la capacità finanziaria, economica e tecnica idonea all’esecuzione della fornitura per la quale  presenta offerta;

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza;

- di assicurare la disponibilità di tutti i ricambi ed accessori per non meno di 8 (otto) anni dalla data di collaudo della fornitura;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole riportate nel bando, nel capitolato speciale e nella documentazione complementare, nonché tutte le relative circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possano influire sull’esecuzione dell’appalto stesso, e di incondizionata accettazione delle stesse;

- d’ impegnarsi a uniformarsi, in tutte le fasi di consegna, installazione, verifica e collaudo, alle direttive impartite dal Responsabile tecnico dell’Agenzia.

Luogo e data	       (firma del dichiarante)

N.B. In caso di imprese riunite la presente dichiarazione dovrà essere presentata per ciascuna impresa associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara.

# APPENDICE 1

Configurazione e caratteristiche tecniche,

operative e funzionali minime richieste.

Lotto n.  1    -  IMPATTATORI INERZIALI

N. 2 impattatori inerziali con preseparatori a 8 stadi a cascata aventi diametri di cut-off pari a: 9 m, 5,8 m, 4,7 m, 3,3 m, 2,1 m, 1,1 m, 0,7 m, 0,4 m, analoghi a quelli utilizzati dall’ I.S.S..

Luogo di destinazione: Dipartimento di Potenza -CRA-

Responsabile tecnico: Dr. Aldo Crispino

Garanzia: mesi 24

Lotto n. 2     -  banchi  da laboratorio

N. 3  banchi a  parete  aventi ognuno i seguenti requisiti:

dimensioni cm 180x85x90/200h, piano in CORIAN antidebordante, struttura portante in  acciaio scatolato spessore  2 mm verniciata, resistente alla corrosione ed agli agenti chimici, lavabile,  decontaminabile, e comprensivo di :

- mobili pensili con ante in vetro dimensioni cm.180;

- n.1 quadro elettrico con almeno 3 prese standard ed n. 1 interrruttore magnetotermico;

- n. 1 mobile con 1 cassetto e 1  anta dimensioni cm 60;

- n. 1 mobile con  cassetti dimensioni cm 60.

N. 1  banco a  parete  con dimensioni cm 120x85x90/200h piano in CORIAN antidebordante, struttura portante in  acciaio scatolato con spessore  2 mm verniciata, resistente alla corrosione ed agli agenti chimici, lavabile, decontaminabile, e comprensivo di:

- mobili pensili con ante in vetro  dim. cm.120;

- n.1 quadro elettrico con almeno 3 prese standard ed  n. 1 interrruttore magnetotermico;

- n. 1 mobile con 1 cassetto e 1  anta dimensioni cm 60;

- n. 1 mobile con cassetti dimensioni cm 60.

N. 4  banchi  lavello aventi ognuno i seguenti requisiti:

dimensioni cm 60 piano in PVC antidebordante, struttura portante in acciaio scatolato con spessore  2 mm, verniciata, resistente alla corrosione ed agli agenti chimici, lavabile, decontaminabile, con fascia porta utenze, e comprensivo di:

- n.1 vasca in PVC dimensioni cm 50x40;

- n.1 miscelatore monoforo con attacco portagomma;

- n.1 mobile sottovasca dimensioni cm 60 con cestino porta rifiuti

- n.1 scolavetreria.

N. 1  banco lavello dimensioni cm 120 piano in PVC antidebordante, struttura portante in acciaio scatolato con spessore  2 mm verniciata, resistente alla corrosione ed agli agenti chimici, lavabile, decontaminabile, con fascia porta utenze, e comprensivo di:

- n.1 vasca in PVC dimensioni cm 50x40;

- n.1 miscelatore monoforo con attacco portagomma;

- n.1 mobile sottovasca dimensioni cm 120 con cestino porta rifiuti;

- n.1 scolavetreria.

Luogo di destinazione: Dipartimento di Potenza -CRA-

Responsabile tecnico: Dr. Aldo Crispino

Garanzia: mesi 60

Lotto n.  3   - STUFA A VENTILAZIONE NATURALE- BAGNO ULTRASUONI DIGITALE –multimetro digitale- stazione saldante

# N. 1 stufa a ventilazione naturale, temp. max. 300 °C con volume interno

# di circa 55 litri.

N. 1 bagno ultrasuoni digitale con riscaldamento con coperchio in acciaio, capacità litri 2.83, dotato di contaminuti/ON-OFF con regolazione da 1 a 15 minuti e posizione , sistema di regolazione di potenza e del sistema DEGAS.

N. 1 multimetro digitale, auto range, 300 A/AC con misura indiretta (sunny B), 10 A con misura diretta AC/DC, tensione AC/DC, resistenza 40 M, test diodo, test transistor, continuità, auto spegnimento, hold, 4000 punti.

N. 1 stazione saldante, potenza regolabile da 0 a 60 W, temperatura variabile da 150 C° a 450 C°, potenza riscaldamento 190 W.

Luogo di destinazione: Dipartimento di Potenza -CRA-

Responsabile tecnico: Dr. Aldo Crispino

Garanzia: mesi 24

Capitolato speciale d’appalto

per la fornitura e l’installazione di arredi tecnici ed attrezzature di laboratorio da destinare al Centro Regionale Amianto del Dipartimento provinciale di Potenza.

# Art. 1– Oggetto dell’appalto

# L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione di arredi tecnici ed attrezzature da destinare al Centro Regionale Amianto del Dipartimento provinciale di Potenza così come specificato nel bando integrale di gara e nell’Appendice 1 allegata.

# Art. 2– Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche dei beni aggiudicati dovranno soddisfare i requisiti di funzionalità, tecnici ed operativi offerti in sede di gara ed indicati nell’Appendice 1, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”.

# Art. 3– Vincolo contrattuale

L’aggiudicazione mentre è immediatamente vincolante per la Ditta, lo sarà per l’Agenzia soltanto dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

# Art. 4– Responsabile tecnico delle installazioni

L’Agenzia nomina un Responsabile tecnico, indicato per ciascun bene nell’appendice n. 1, che curerà con la Ditta aggiudicataria (DA) tutti i rapporti relativi alla fornitura ed installazione, fino al collaudo ovvero alla attestazione di regolare fornitura.

# Art. 5– Consegne

La consegna dei beni, installati e funzionanti per l’uso, deve avvenire nei locali indicati dal Responsabile tecnico a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico designato dall’Agenzia, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte dell’Agenzia avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri a carico dalla DA .

Copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Responsabile tecnico dell’Agenzia.

# Art. 6– Distinte di spedizione

Le spedizioni devono essere accompagnate da distinte indicanti i colli ed i relativi pesi, nonché gli estremi del contratto cui sono riferite. Sui colli e sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e, sommariamente, il contenuto.

# Art. 7– Ispezione dei materiali consegnati

All’arrivo dei beni sul luogo d’installazione, la DA dovrà aprire tutti i colli e ispezionarne il contenuto insieme al Responsabile tecnico dell’Agenzia. Qualora dall’ispezione dovesse risultare che qualche bene abbia subito danni in seguito al trasporto, dovrà essere sostituito. Solo a seguito di esito positivo dell’ispezione la DA potrà iniziare l’installazione.

# Art. 8– Installazione

L’installazione delle attrezzature dovrà essere effettuata nei luoghi e negli orari preventivamente concordati con il Responsabile tecnico.

# Art. 9– Spese di imballaggio e trasporto

Il trasferimento delle apparecchiature sul luogo di installazione avverrà nel rispetto della normativa in vigore e sotto la responsabilità della DA.

La DA dovrà provvedere a propria cura e spese all’imballaggio, facchinaggio, posa in opera, installazione e collaudo della fornitura. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della DA e non potranno permanere all’interno dei locali dell’Agenzia.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono all’Agenzia il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli non accettati al collaudo, a tutto danno della DA.

# Art. 10– Trasporto, rischi di perdita e danni durante l’esecuzione della fornitura

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in funzione delle apparecchiature e degli arredi, nonché durante il periodo in cui questi rimangono installati nei locali dell’Agenzia, la DA assume l’obbligo di sollevare l’Agenzia stessa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle stesse non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati.

La DA, inoltre, garantisce l’Agenzia contro i danni procurati ai locali e a terzi dai beni forniti o da colpa dei suoi incaricati.

# Art. 11– Controllo sulla esecuzione del contratto

Il Responsabile tecnico eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l’Agenzia non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

# Art. 12– Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a  suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compreso il periodo di garanzia .

# Art. 13– Collaudo – Regolare fornitura

I beni oggetto del contratto sono collaudati ovvero oggetto di attestazione di regolare esecuzione ad opera del Responsabile tecnico nominato dall’Agenzia, che vi provvede ai sensi della normativa vigente. L’operazione è tesa a verificare la conformità dei beni forniti a quelli descritti nell’Appendice 1, nell’offerta e nella documentazione complementare.

L’operazione di collaudo o di verifica di regolare fornitura sarà effettuata in contraddittorio con la DA, entro e non oltre quindici giorni dal completamento dell’installazione. Il protocollo di collaudo o di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dal Responsabile tecnico.

Qualora, all’esito di tali operazioni, i beni non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, questi non saranno accettati ed il Responsabile tecnico ne richiederà la sollecita sostituzione. I beni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

L’accertata rispondenza dei beni non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non precedentemente emersi, ma accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dal Responsabile tecnico ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto delle difformità o delle imperfezioni accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dal Responsabile tecnico, è valido contro di essa.

La data di collaudo o di regolare fornitura con esito favorevole darà inizio al periodo di garanzia.

# Art. 14– Documentazione fornita all’Agenzia

La DA dovrà fornire all’Agenzia, contestualmente all’installazione, i manuali d’uso e di manutenzione dei beni.

In caso di mancanza di manuali in lingua italiana la ditta dovrà comunque consegnare, con oneri a proprio carico, copie dei manuali tradotti in italiano.

# Art. 15– Cessioni di credito

La Ditta può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Agenzia.

La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell’Agenzia.

# Art. 16– Fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere poste in pagamento solo successivamente al collaudo ovvero alla verifica di regolare esecuzione con esito favorevole.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo, dovranno essere trasmesse all’ Agenzia. Il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria dell’Agenzia dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali  cambiamenti. L’Agenzia declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

# Art. 17– Inadempienze e penalità

La DA è soggetta a penalità nel caso in cui la fornitura non avvenga entro i termini stabiliti. In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità della fornitura, installazione, collaudo o verifica di regolare esecuzione e garanzia delle apparecchiature, verrà applicata una penale in misura dell’ 1 % ( unopercento) del valore del bene, per ogni giorno solare di ritardo oltre la data prevista, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove le penali superano il 30 % (trentapercento ) del valore di acquisto del bene.

# Art. 18– Modalità di applicazione delle penalità

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l’Agenzia. In mancanza di tali crediti, l’ammontare delle penalità sarà incassato dall’Agenzia detraendolo dalla cauzione.

Le penalità sono notificate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità sarà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

# Art. 19– Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’Agenzia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- sospensione della fornitura per colpa della DA;

- quando le penali applicate superano il 30% ( trentapercento) del valore del bene;

- effettuazione di due sessioni di collaudo o verifica di regolare fornitura con esito negativo;

- reiterazione nel fornire merce non rispondente ai requisiti richiesti;

- reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;

- in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA, intervenuto successivamente alla stipula del contratto;

- quando per la seconda volta l’Agenzia abbia dovuto contestare alla DA l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In tali circostanze l’Agenzia potrà dichiarare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’Agenzia.

# Art. 20– Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

# Art. 21– Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al d. lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza , nel rispetto delle regole stabilite dal detto decreto.

# Art. 22– Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza.

# Art. 23– Norme di rinvio

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.