	
	Allegato A  - Capitolato Speciale – ASL n. 2 Potenza



[image: image1.png]REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA
UNITA' SANITARIA
LOCALE N.2 - POTENZA




REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE U.S.L. n. 2

VIA TORRACA, n. 2

85100 POTENZA

Capitolato speciale d’appalto per la fornitura e l’installazione di dispositivi ed arredi per l’ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio di Sant’Arcangelo (Pz).

Art.  AUTONUM  – oggetto dell’appalto

L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione di dispositivi ed arredi per l’ambulatorio odontoiatrico del Poliambulatorio di Sant’Arcangelo (Pz).  La fornitura complessiva, così come descritta nell’Appendice 1 del Bando di Gara, costituisce un singolo lotto, non frazionabile.

Art.  AUTONUM  – caratteristiche tecniche

I beni offerti dovranno soddisfare i requisiti minimi prescritti nell’Appendice 1 del Bando di Gara, denominata “Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime richieste”. Ciascun Offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, solo nella misura in cui la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nella citata Appendice 1.

Art.  AUTONUM  – vincolo contrattuale

L’aggiudicazione mentre è immediatamente vincolante per la Ditta, lo sarà per l’Azienda Sanitaria soltanto dopo l’esecutività della deliberazione adottata dal Direttore Generale di approvazione del verbale di gara.

Art.  AUTONUM  – responsabile tecnico delle installazioni consegne

La SA nominerà un Responsabile tecnico dell’installazione delle apparecchiature comprese nel presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della DA fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

Art.  AUTONUM  – consegne

La consegna dei beni e delle apparecchiature, installati e funzionanti per l’uso, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, nei termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA, secondo proprie insindacabili scelte, nell’ordine di fornitura.

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico designato dalla SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all’art. 8 del Bando di Gara a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai soli fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Rappresentante della SA, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento dell’installazione.

Art.  AUTONUM  – distinte di spedizione

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i relativi pesi, nonché gli estremi del contratto cui sono riferite.  Sui colli e sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e, sommariamente, il contenuto.

Art.  AUTONUM  – ispezione dei materiali consegnati

All’arrivo dei materiali sul luogo d’installazione, la DA dovrà aprire tutti i colli e ispezionarne il contenuto insieme al Responsabile tecnico della SA. Qualora dall’ispezione dovesse risultare che qualche componente abbia subito danni in seguito al trasporto, questo dovrà essere sostituito senza poter essere installato. Solo a seguito di esito positivo dell’ispezione, la DA potrà iniziare l’installazione.

Art.  AUTONUM  – installazione

L’installazione dei beni forniti dovrà essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione saranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art.  AUTONUM  – spese di imballaggio e trasporto

Il trasferimento dei dispositivi sul luogo di installazione avverrà nel rispetto della normativa in vigore sotto la responsabilità della DA.

La DA dovrà provvedere a propria cura e spese all’imballaggio, facchinaggio, posa in opera, installazione e collaudo della fornitura. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della DA, e non potranno permanere all’interno dell’area ospedaliera.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della DA.

Art.  AUTONUM  – trasporto, rischi di perdita e danni durante l’esecuzione della fornitura

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera delle forniture, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali della SA, la DA assume l’obbligo di sollevare la SA stessa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle stesse non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati.

La DA, inoltre, garantisce la SA contro i danni procurati ai locali e a terzi dai ben forniti o da fatto dei suoi incaricati.

Art.  AUTONUM  – controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art.  AUTONUM  – svolgimento del programma temporale

La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale di svolgimento dell’appalto dichiarato nella propria offerta. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno luogo al diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Art.  AUTONUM  – invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art.  AUTONUM  – diritto di sostituzione

Prima della loro installazione, la SA ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione dei beni e delle apparecchiature aggiudicate nei seguenti casi:

a) in caso di eliminazione degli stessi dal listino ufficiale della Ditta produttrice nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione;

b) qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, beni ed apparecchiature più evoluti in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, legati alla sicurezza, ovvero ancora a normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione.

I beni e le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari.  La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili dovrà essere non inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art.  AUTONUM  – collaudo

I beni oggetto del contratto sono collaudati dalla SA, che vi provvede ai sensi della normativa vigente. L’operazione di collaudo è tesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nel presente Capitolato Speciale, nell’offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell’uso degli arredi e delle apparecchiature sarà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice, se diversa dalla DA, entro e non oltre trenta giorni dal completamento dell’installazione. Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA.

Qualora, al collaudo, le forniture non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non saranno accettate.  La SA ne richiederà la sollecita sostituzione. I beni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

La data di collaudo con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art.  AUTONUM  – documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire alla SA, contestualmente all’installazione:

a) due copie del Manuale d’uso delle apparecchiature;

b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”), eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art.  AUTONUM  – aggiornamento del hardware

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

Art.  AUTONUM  – richiami in fabbrica

La DA dovrà impegnarsi a segnalare alla SA qualunque notizia relativa a richiami in fabbrica del prodotto fornito, ovvero a difetti riscontrati dal Produttore, entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza.

Art.  AUTONUM  – cessioni di credito

La Ditta può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell’Azienda. 

La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte della SA.

Art.  AUTONUM  – fatturazione, termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture ed ai relativi lavori di installazione sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere poste in pagamento solo successivamente al collaudo con esito favorevole.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo, dovranno essere trasmesse all’Unità Operativa Provveditorato Economato. Il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare la scelta delle modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

A fronte delle attrezzature da ritirare in permuta, la SA emetterà a favore della DA nota fuori campo Iva ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto alla DA sarà pagato l'importo netto derivante dalla differenza tra l'importo complessivo lordo Iva compresa relativo ai dispositivi ed arredi offerti, e l'importo derivante dalla permuta.

Si precisa che non si darà corso al pagamento della fattura qualora la DA non abbia provveduto al ritiro dei dispositivi permutati.

Art.  AUTONUM  – inadempienze e penalità

La DA è soggetta a penalità nel caso in cui la fornitura non avvenga entro i termini concordati.  In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità della fornitura ed installazione delle apparecchiature, verrà comminata una penale in misura di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre la durata complessiva del programma temporale di cui all’art. 12 del Bando di Gara, salva la facoltà di risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il 30% (trentapercento) del citato programma temporale.

Art.  AUTONUM  – modalità di applicazione delle penalità

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA. In mancanza di tali crediti, l’ammontare delle penalità sarà incassato dalla SA detraendolo dalla cauzione definitiva.

Le penalità sono notificate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità sarà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art.  AUTONUM  – risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto negli articoli 18 e 19, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) sospensione della fornitura per fatto della DA;

b) ritardo oltre la durata complessiva del programma temporale per un periodo di tempo superiore al 30% (trentapercento) del citato programma temporale;

c) effettuazione di due sessioni di collaudo con esito negativo;

d) reiterazione nel fornire merce non rispondente ai requisiti richiesti;

e) reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;

f) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto successivamente alla stipula del contratto;

g) quando per la seconda volta la SA abbia dovuto contestare alla DA l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In tali circostanze la SA potrà dichiarare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

Art.  AUTONUM  – risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art.  AUTONUM  – controversie

Le eventuali controversie tra la SA e la DA, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, dei quali ogni parte ne nomina uno; il terzo, con funzioni di presidente, è nominato in accordo dagli altri due, o in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale Civile di Potenza, su istanza anche di una sola delle parti.

Il Collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all’altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il Presidente del Tribunale Civile di Potenza.

Il giudizio arbitrale sarà inappellabile e provvederà anche in merito al riparto delle spese di giudizio.

Art.  AUTONUM  – tutela della privacy

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge n. 675/96 e successive modifiche, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di forniture e servizi.

b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

· per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

· per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione. 

c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

· al personale dipendente dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

· a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

· ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle Ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della Legge n. 675/96. 

Art.  AUTONUM  – foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza.

Sommario

1Art. 1. – oggetto dell’appalto

Art. 2. – caratteristiche tecniche
1
Art. 3. – vincolo contrattuale
1
Art. 4. – responsabile tecnico delle installazioni consegne
1
Art. 5. – consegne
1
Art. 6. – distinte di spedizione
2
Art. 7. – ispezione dei materiali consegnati
2
Art. 8. – installazione
2
Art. 9. – spese di imballaggio e trasporto
2
Art. 10. – trasporto, rischi di perdita e danni durante l’esecuzione della fornitura
2
Art. 11. – controllo sulla esecuzione del contratto
2
Art. 12. – svolgimento del programma temporale
3
Art. 13. – invariabilità dei prezzi
3
Art. 14. – diritto di sostituzione
3
Art. 15. – collaudo
3
Art. 16. – documentazione fornita alla Stazione Appaltante
3
Art. 17. – aggiornamento del hardware
4
Art. 18. – richiami in fabbrica
4
Art. 19. – cessioni di credito
4
Art. 20. – fatturazione, termini e modalità di pagamento
4
Art. 21. – inadempienze e penalità
4
Art. 22. – modalità di applicazione delle penalità
5
Art. 23. – risoluzione del contratto
5
Art. 24. – risarcimento danni ed esonero da responsabilità
5
Art. 25. – controversie
6
Art. 26. – tutela della privacy
6
Art. 27. – foro competente
6
Sommario
6


� EMBED Word.Picture.8  ���








Pagina 7 di 7

[image: image2.png]REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA
UNITA' SANITARIA
LOCALE N.2 - POTENZA



_1093943842.doc
[image: image1.png]REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA
UNITA' SANITARIA
LOCALE N.2 - POTENZA







