# Lotto n. 3

Il volume totale del frigocongelatore deve essere di  circa 350 L. con 2 ripiani per vano.

Lotto n.4

Il volume del termostato deve essere di circa 140 L, corredato di due ripiani regolabili in altezza

Lotto n.6

Il volume totale dell’armadio frigorifero deve essere di circa 2300 L,corredato di 9 ripiani regolabili in altezza