CAPITOLATO SPECIALE

PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEDIANTE RISONANZA MAGNETICA PER L’AZIENDA SANITARIA USL N° 4 -  MATERA

#### Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini mediante Risonanza Magnetica della durata di anni 6 (sei), eventualmente prorogabile per ulteriori anni 1(uno) previa decurtazione della quota di canone annuo relativa agli ammortamenti del sistema, attrezzature e impianti ed eventuale revisione al ribasso della quota del canone e per servizi  del prezzo delle prestazioni, da espletare presso l’AZIENDA SANITARIA USL N.4 ( in seguito sarà indicata brevemente con la sigla “ASL-MT4”) di Matera, secondo le modalità indicate negli articoli che seguono.

L’importo a base d’offerta viene fissato in:

- canone annuo relativo all’ammortamento in sei anni del sistema, attrezzature ed impianti ed a ristoro parziale di quanto non ammortizzabile entro le prestazioni eseguite fino a un massimo di 200.000 € (duecentomila Euro) annue oltre IVA;

- prestazioni prezzo massimo 80% (ottantapercento) del tariffario in vigore.

Si precisa che le prestazioni sanitarie di cui alla precedete lettera b), rese nell’ambito del presente appalto, in applicazione dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.  sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

La titolarità, l’autorizzazione e l’accreditamento del servizio di diagnostica per immagini mediante risonanza magnetica è in capo all’ASL-MT4; pertanto tutte le azioni tecniche – amministrative  che dovranno a tale scopo essere svolte lo saranno in nome e per conto dell’ASL-MT4.

1.a – Requisiti per la partecipazione alla gara

Le ditte partecipanti dovranno produrre una visura camerale, nella quale si evinca che abbiano per oggetto sociale  la gestione di servizi sanitari e/o di diagnostica medicale.

#### Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Premessa

L’ASL-MT4 dispone dei locali indicati nella Planimetria di cui all’Allegato A1 nei quali dovrà essere svolta l’attività di diagnostica per immagini mediante risonanza magnetica organizzando la realizzazione degli ambienti coerentemente con i requisiti minimi degli stessi descritti all’art. 3. Per il loro utilizzo in conformità alle attuali disposizioni normative, sono necessarie opere edili, impiantistiche, impianti speciali, arredi tecnici ed  attrezzature e la predisposizione della documentazione progettuale ai sensi della vigente normativa per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione della diagnostica MR ed all’esecuzione dell’attività ai sensi del DM 2 agosto 1991 e del successivo DPR 542/94.

Il servizio di erogazione di prestazioni diagnostiche di Risonanza Magnetica dovrà essere realizzato presso il Servizio di  Diagnostica per Immagini – Risonanza Magnetica della ASL-MT4 in conformità alle disposizioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie nonché ai seguenti requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dettagliati nella progettazione preliminare.

Requisiti minimi organizzativi

La ditta aggiudicataria (in seguito sarà indicata brevemente con la sigla “DA”) è tenuta a fornire capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard riconosciuti, in conformità alle normative internazionali, alle leggi e  regolamenti comunitari, nazionali e regionali per l’esecuzione del servizio di cui all’Art. 1 del presente Capitolato. Il servizio dovrà essere espletato in modo da garantire l’esecuzione di prestazioni diagnostiche di alta qualità concordate secondo un piano di lavoro che prevede l’esecuzione di circa 4000 esami di risonanza magnetica annuali.

L’organizzazione gestionale di norma dovrà garantire una elevata capacità produttiva con l’obiettivo di consentire lo svolgimento degli esami non urgenti entro 3 giorni dalla richiesta per i pazienti interni e 15 giorni per gli esterni. La Ditta aggiudicataria potrà attivare turni notturni e festivi o mezzi mobili supplementari al fine di garantire il rispetto di tali tempi massimi di attesa .

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire professionalità opportune al corretto espletamento del servizio stesso quali i medici specialisti necessari all’effettuazione delle prestazioni richieste (visita preliminare, consenso informato, somministrazione eventuale di mezzo di contrasto, elaborazione e refertazione dell’immagine), i tecnici di Risonanza Magnetica, il supporto infermieristico all’effettuazione della prestazioni richieste ed il supporto amministrativo per la stesura ed invio/consegna dei referti, nonché per la gestione delle liste di attesa.

Tutte le caratteristiche generali riportate devono intendersi come caratteristiche di minima. Le offerte dovranno comunque essere rispondenti alle necessità dell’ASL-MT4 così come enunciate nel presente capitolato.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del servizio, venissero introdotte nuove procedure diagnostiche non previste dal presente capitolato che richiedano eventualmente l’utilizzo di software e/o di eventuali bobine RF integrative e/o di aggiornamenti hardware del sistema diagnostico offerto, verrà contrattata con la ditta aggiudicataria la modalità di fornitura delle nuove prestazioni e applicato lo stesso sconto percentuale sui prezzi unitari del tariffario nazionale aggiudicato in sede di gara.

L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti, tecnologia, specifiche di personale ed organizzative più dettagliate e superiori a quanto richiesto, purché rispondente al capitolato. Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all’esclusione della ditta dalla gara.

Apparecchiatura di Risonanza Magnetica

Sistema RM ad Alto Campo di recente introduzione sul mercato avente le caratteristiche tecniche minimali indicate al successivo Art.3, completo di installazione e delle opere edili ed impiantistiche afferenti alla macchina in sé ed ai locali previsti dall’Allegato A1.

Assistenza tecnica

- La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire l’assistenza tecnica “full-risk” preventiva e correttiva di tutte le apparecchiature, attrezzature e degli impianti durante e successivamente al periodo di garanzia per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì garantire analoga assistenza per le apparecchiature messe a disposizione da parte dell’ASL-MT4.

- La ditta dovrà garantire il periodico “refill” del gas criogeno in condizioni di sicurezza elaborando proprio piano di sicurezza e garantendo in proprio il necessario coordinamento delle operazioni con l’Amministrazione dell’Ospedale.

- L’assistenza tecnica dovrà essere fornita dalle case madri produttrici di ciascuna apparecchiatura/attrezzatura/impianto.

- La ditta dovrà  garantire un “up-time” delle apparecchiature diagnostiche per immagini di Risonanza magnetica non inferiore al 98% degli orari di lavoro

Materiali di consumo

Saranno inclusi nella fornitura delle prestazioni:

- Gas criogeno nelle misure necessarie all’ordinaria e straordinaria conduzione dell’apparecchiatura;

- Lastre, Carta e quant’altro necessario per la stampa degli esami e dei referti secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Azienda Sanitaria;

- Ogni presidio e materiale necessario all’esecuzione dell’esame (ad es. telini monouso, ecc.);

- Supporti magneto-ottici per l’archiviazione degli esami; (workstation per la memorizzazione con integrazione al sistema RIS-PACS, sì da avere nell’archivio radiologico tutti i dati/esami dei pazienti)

Restano a carico dell’ASL-MT4, i mezzi di contrasto, i servizi generali dell’Ospedale (rifiuti assimilabili a quelli urbani, normali rifiuti da ambulatori, pulizie generali), le utenze generali (acqua, energia elettrica, riscaldamento, linee telefoniche interne),  nonché i rispettivi allacciamenti portati in prossimità dei locali affidati.

Sono esclusi i servizi di lavanolo per la biancheria utilizzata e mensa per il personale della ditta appaltatrice che restano a carico della ditta aggiudicataria.

Comunicazione, formazione e marketing

La DA dovrà farsi carico durante il periodo contrattuale dei costi per un programma operativo di comunicazione, formazione e marketing concordato ed approvato dalla Direzione Sanitaria della ASL-MT4 (preparazione, stampa e diffusione di materiale divulgativo promozionale, organizzazione di giornate di aggiornamento e corsi, per i medici di base, ospedalieri e operatori sanitari, per la diffusione e lo sviluppo e la gestione delle metodiche di risonanza magnetica e di diagnostica per immagini).

Art. 3 – MINIMI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI

Sistema di Diagnostica a Risonanza Magnetica

Opere edili

Le opere edili a realizzarsi a partire dallo stato dei luoghi debbono prevedere la creazione di:

- Zona filtro per accesso controllato;

- 1 sala attesa per pazienti interni almeno da 5 utenti;

- 1 sala attesa per pazienti esterni da 20 utenti;

- 1 locale accettazione;

- 1 locale visita;

- 1 locale sosta barellati;

- 2 spogliatoi per pazienti;

- 1 locale per emergenza;

- 1 locale preparazione;

- 1 locale refertazione;

- 1 locale sala controllo;

- 1 locale apparecchiatura MRI con schermatura RF;

- 1 locale sala macchine;

- 1 locale archivio ed eventuali server di archiviazione sostitutiva

- Servizi igienici personale e pazienti (anche disabili);

- Cucinetta/saletta “relax”;

- Saletta per la seconda consolle.

Impianti

- Gli impianti da realizzare sono a carico della ditta aggiudicataria per assicurare la funzionalità del servizio nel rispetto delle normative vigenti.

Apparecchiatura di Risonanza Magnetica

MAGNETE:

- campo magnetico con intensità di 1,5 Tesla con autoschermatura attiva

- alta omogeneità di campo (specificare nel dettaglio), comunque migliore di 0,1 ppm/h

- possibilità di sistema di compensazione automatica della omegeneità

- contenimento del campo magnetico del linea dei 5 Gauss all’interno della sala d’esame

- geometria del tunnel e gantry idonea a ridurre i problemi di claustrofobia e presenza di dispositivi adatti a ridurre il disagio del paziente

- tunnel di lunghezza ridotta

- possibilità di diffusione musicale attraverso cuffie

GRADIENTI:

- gradienti nelle tre direzioni dello spazio x, y, z con intensità superiore a 30 mT/m ad elevata linearità

- parametro “slew rate” superiore a 100 mT/m/ms

- adeguato tempo di salita minimo inferiore a 1 ms per intensità massima

- Duty Cicle 100%

- schermatura attiva

SISTEMA A RADIOFREQUENZA:

- radiofrequenza realizzata con tecnologie di tipo digitale, di potenza non inferiore a 10 kW

- sistema di sicurezza: controllo del SAR in acquisizione

DOTAZIONE DI BOBINE MINIMA:

- elevato numero di canali indipendenti in ricezione (almeno 6)

- bobine corpo intero integrata nel sistema (preferibilmente) del tipo in quadratura,

- bobina encefalo/collo in phased array (quadratura) (anche per applicazioni neurovascolare)

- bobina testa multicanale phased array per esami funzionali

- bobina di superficie per lo studio della spalla phased array

- bobina di superficie per il ginocchio almeno in quadratura

- (rachide cervicale, preferibilmente del tipo in quadratura)

- bobina phased array per la colonna

- bobina phased array per l’addome e pelvi

- bobina endorettale/endovaginale

- bobina per studi di senologia

- bobine flessibili in phased array per applicazioni ortopediche, ATM, orbite, ecc..

SISTEMA INFORMATICO:

- n. 2 consolle del sistema con massima funzionalità, in particolare riguardo alla velocità di visualizzazione e di ricostruzione nonché facilità d’uso

- sistema di elaborazione e funzionalità multitasking ed avente architettura aperta ad implementazioni future

- interfaccia utente semplificata, preferibilmente azionata mediante mouse in ambiente Windows

- host computer di avanzata tecnologia con memoria almeno pari a 512 (64) MB

- memoria del processore di almeno 256 MB

- sistemi di archivio su disco rigido ad alta capacità di immagini, almeno 50.000 in matrice 256x256

- velocità di ricostruzione delle immagini con matrice 256x256 superiore a 100 imm/s

- matrice di ricostruzione variabile fino ad un massimo di 1024x1024

- visualizzazione in matrice 1024x1024

- monitor di visualizzazione di grande formato (non inferiore a 18’’) ed adeguata risoluzione

- memorizzazione delle sequenze di acquisizione, ecc

- interfaccia tramite tasti programmati per la routine

- esercizio contemporaneo delle principali funzioni: acquisizione, ricostruzione, visualizzazione, elaborazione e archivio

- dotazione di software MPR, per ricostruzioni arbitrarie e MIP per angiografia

- software di collegamento con standard DICOM 3 ed interfaccia per stampante laser per le immagini DICOM

- 2° consolle (postelaborazione) con possibilità dei principali programmi software di elaborazione: 3D, angio MIP, perfusione, pacchetti cardio dedicati, standard DICOM ad elevate funzionalità

SOFTWARE APPLICATIVO:

- metodi di acquisizione tradizionali (SE, IR, GE) in 2D multislice e volumetrica (3D) Spin Echo, Inversion Recovery, Gradient Echo in 2D e 3D

- sequenze fast, turboflash, turbo spin echo  o equivalenti

- Inversion Recovery e Fast inversion recovery o equivalenti

- Sequenza FLAIR

- Tecnica per la soppressione del grasso

- Ecoplanare (tecnica ultrafast) con multishot e singleshot

- Possibilità di angolazione e doppia angolazione sia in 2D che in 3D

- Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D non inferiore a 256

- Angio RM con tecniche di acquisizione sia in 2D che in 3D sia con tempo di volo (sequenze TOF) che contrasto di fase ed in sincronizzazione cardio, tecnica tone o equivalente.

- Angio con mdc e software dedicato per l’acquisizione veloce preferibilmente con visualizzazione realtime del bolo

- Tecnica MTC (magnetization transfer contrast) e quantificazione dei flussi

- Accessori e software per studi con sincronizzazione per segnali fisiologici e/o con compensazioni ad essa abbinate al fine di eliminare artefatti da movimento e flusso sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria

- Software per acquisizioni cardiache di base

- Software dedicato per colangiografia con tecniche in apnea respiratoria

- Tecnica di riduzione degli artefatti (specificare)

- Matrici di acquisizione variabili fino ad un massimo di 1024x1024 preferibilmente non interpolata

- Spessore minimo di strato non superiore a 0,1 mm (almeno 0,5 mm)

- Campo di vista compreso fra 48 mm ed un massimo non inferiore a 500 mm

- Modalità di acquisizione in tempi ridotti senza perdita di qualità

- Tecnica di acquisizione per studi di diffusione e relativo software per l’elaborazione delle mappe ADC

- Tecnica di acquisizione per studi di erfusione e relativo software per l’elaborazione delle mappe di perfusione

- Software di postelaborazione Neuro dedicati sulla 2à consolle (perfusione, ecc)

DISPOSITIVI ULTERIORI

- Iniettore del mezzo di contrasto di tipo amagnetico

L’apparecchiatura dovrà collegarsi al RIS – PACS aziendale con compatibilità DICOM e garanzia delle seguenti classi di servizio:

- Print, Query & Retrive, Worklist Management, Archive.

Arredamenti

- Arredamenti attese

- n. 20 Sedie in legno  su trave acciaio per attesa esterni

- 3 Tavolini legno

- 5 Sedie in legno su trave acciaio per attesa interni

- 2 bacheche

  - Arredo Servizi Igienici

- Per ciascun servizio igienico: specchio, porta salviette, porta carta igienica, spazzolino per WC

  - Accettazione

- n. 2  Scrivanie per ufficio accettazione con dattilo

- n. 3  Contenitori con ante 90x120x45

- n. 2  Poltroncine con braccioli

- n. 4  Poltroncine interlocutorie

- n. 1 Appendiabiti

- n. 1 Scaffale a scomparti alfabetici per lastre e documenti pazienti

- n. 2 bacheche

- Visita

- n. 1 Scrivania completa di dattilo per ufficio

- n. 2  Poltroncine

- n. 1  Diafanoscopio

- n. 2  Poltroncine interlocutorie

- n. 1 Lettino per sala visita

- n. 1 armadio con ante vetro

- n. 1 Appendiabiti

- n. 1 bacheca

  - Spogliatoi

- n. 2 panche

- n. 2  cassaforte per custodia valori a scomparti multipli

- n. 2 appendiabiti

- n. 2 arredi completi servizi igienici

  - Preparazione

- n. 2 Lettini su ruote per preparazione

- n. 1 armadio con ante vetro

- n. 2 carrelli per preparazione: 1 piccolo e 1 grande

  - Emergenza

- 1 carrello emergenza amagnetico

- 1 barella amagnetica

  - Sala Comandi

Arredo per ospitare le consolle, gli elaboratori e quant’altro necessario alla funzionalità ottimale del sistema

- n. 1 armadio porta-bobine in sala magnete amagnetico

- n. 1 mobile a scaffale

- n. 1 bacheca

  - Studio-refertazione

- n. 1  Scrivania completa di dattilo per ufficio

- n. 2  Poltroncine

- n. 1  Appendiabiti

- n. 2  Armadi a giorno da 90x120x45

- n. 2  Contenitori con ante da 90x120x45

- n. 1 mobile a scaffali

- n. 2 bacheche

  - Archivio

- n. 1 scaffalatura per la custodia del materiale in  film

- n. 1 postazione server per archiviazione documentale

- n. 1 scrivania

- n. 1 sedia

  - Depositi pulito e sporco

Scaffalature in misura adeguata

Ciascun locale dovrà essere completo di attrezzature e arredi propri della tipologia del locale stesso, armadi per la custodia di materiale alberghiero e delle varie soluzioni (disinfettanti, garze, etc.), carrelli di medicazione ed altri arredi idonei agli ambienti in rapporto alle finalità dei locali stessi.

Attrezzature

Nr 6 Computers* completi di stampanti laser su carta

Sei postazioni dotate di Computers Pentium 4 3.0 Ghz, 80Gb Hd, 512MB ram, DVD RW, scheda rete 10/100, monitor 17” LCD, stampante Laser su carta Bn 600 dpi Usb, collegati in rete tra loro, dotati di sistema operativo Windows Xp PRO e Microsoft Office. I computers saranno in dotazione  all’accettazione (2), alla visita (1), sala referti (2), sala comandi (1).

Nr. 1 carrello per anestesia amagnetico (fornito dall’ASL-MT4ASL-MT4)

Nr. 1 barella amagnetica per trasporto pazienti

Nr. 1  defibrillatore con monitor

Nr. 1  respiratore e pulsiossimetro

Apparecchio composto da: apparato per defibrillazione, batteria, sezione ECG, display per la visualizzazione dei valori impostati e della traccia ECG, registratore per ECG.

Altre caratteristiche:

- Defibrillazione manuale e semi-automatica

- Alimentazione a rete elettrica o a batterie ricaricabili;

- Tipologia di erogazione dell’energia: bifasica preferibilmente con forma d’onda esponenziale tronca;

- Presenza di piastre per defibrillazione esterna su pazienti adulti e pediatrici;

- Predisposto per l’utilizzo a mani libere con placche monouso;

- Presenza del comando di ricarica anche sulle piastre per defibrillazione esterna;

- Riconoscimento automatico del pacemaker;

- In caso di batterie scariche o danneggiate sarà positivamente valutata la possibilità di funzionamento a rete dello strumento;

- Bassi tempi di carica alla massima potenza e di ripristino della traccia ECG dopo la defibrillazione;

- Display con elevate caratteristiche di visibilità laterale e controluce per la visualizzazione delle tracce ECG selezionate e dei valori di impostazione del defibrillatore.

- Presenza di allarmi sulla frequenza cardiaca;

- Presenza di registratore con possibilità di attivazione sia manuale che automatica;

- Completo di cavo per ECG ad almeno tre elettrodi e di ogni altro componente indispensabile al corretto funzionamento;

Nr 1 Sistema di Stampa aggiuntivo per la stampa di immagini medicali + masterizzatore

Nella presente fornitura dovrà essere prevista un sistema di stampa delle immagini medicali su film radiologico a secco (DICOM compatibile) e 1 su carta.

Resta inteso che, allo scadere dei 6 anni tutte le opere realizzate da parte della ditta appaltante nonché gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature, le attrezzature speciali e gli arredi messi a disposizione per l’espletamento del servizio, diventano di proprietà dell’ASL-MT4; nulla sarà dovuto per il trasferimento degli stessi.

Assistenza

Il servizio di assistenza dovrà prevedere il supporto telefonico durante le normali ore di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Dovrà essere garantito l'intervento di un tecnico specialista su chiamata entro ventiquattro ore dalla chiamata escluso festivi  e preferiali. Dovrà essere garantita la presenza di un specialista software per far fronte alla formazione del personale e alla messa a punto dei protocolli di acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti durante la fase di primo avviamento delle apparecchiature.

Le caratteristiche del servizio di assistenza dovranno essere esaurientemente descritte dalla Ditta.

Addestramento

Dovrà essere previsto un programma di formazione e addestramento specifico per le figure professionali aziendali indicate dal Direttore dell’U.O. di radiologia in modo da garantire l’elevamento e qualificazione professionale del personale dipendente tale da poter gradualmente sostituire il personale della ditta appaltante. Le caratteristiche dell'addestramento dovranno essere esaurientemente descritte dalla Ditta ed inserite nel cronoprogramma.

Aspetti di Radioprotezione e Fisica Sanitaria

La massima cura dovrà essere posta nel garantire il rispetto dei canoni di protezione degli operatori, della popolazione nonché degli impianti.

Il progetto tecnico organizzativo sarà sottoposto all’approvazione dell’Esperto Qualificato dell’ASL-MT4 ed ogni motivata modifica necessaria all’avvio delle attività dovrà essere integrata/apportata dalla DA senza oneri aggiuntivi per l’ASL- MT4. per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge e necessarie per l’attività del servizio.

Art. 4 – ATTIVITÀ DA GARANTIRE ED ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il servizio di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini per risonanza magnetica oggetto dell’appalto, dovrà essere garantito nei giorni feriali, secondo gli orari di attività programmati e concordati con la Direzione Sanitaria, nei limiti consentiti dalla tecnologia resa disponibile, tenendo conto di un tempo massimo  di attesa per l’esecuzione degli esami di 3 giorni per i pazienti ricoverati e 15 giorni per i pazienti esterni.

Il numero    presunto     di    prestazioni    di   esami    di    risonanza magnetica    è    determinato  in  4.000  all’ anno   oltre   le   visite     mediche     e   l’ASL-MT4    si     riserva     di    aumentarle    tenendo   comunque     conto    della    produttività    consentita    dalle   apparecchiature   e  della  tipologia   di   richieste   diagnostiche.

La Direzione del servizio, il coordinamento delle attività e il controllo del funzionamento del reparto sarà svolto dal Direttore del Servizio di Radiologia o da altro medico specializzato da esso designato individuato tra i dipendenti dalla ASL-MT4, o di Medico Specializzato in rapporto di convenzione.

La DA potrà utilizzare, per  la gestione delle attività, preferibilmente personale sanitario a rapporto di dipendenza con l’ASL-MT4 di Matera per effetto di specifica convenzione da stipularsi tra la DA e/o l’ASL-MT4 in regime di attività libero-professionale o eventualmente con altre Aziende Ospedaliere, Sanitarie, Universitarie o Strutture Private.

La DA dovrà sottoporre il proprio progetto tecnico all’approvazione dell’Esperto Qualificato dell’ASL-MT4 ed ogni eventuale, giustificata modifica, dovrà essere apportata alla progettazione esecutiva e nella documentazione per il rilascio della prevista autorizzazione all’installazione ed esercizio.

La DA dovrà:

- sottoporre il proprio progetto tecnico alla validazione dell’Esperto Qualificato dell’ASL-MT4 eventualmente modificando la progettazione e conseguente realizzazione dello stesso senza oneri per l’ASL-MT4;

- partecipare alla stesura, con il Medico Responsabile della Sicurezza della ASL-MT4, delle norme interne di sicurezza;

- Osservare le norme di emergenza previste dall’Esperto Qualificato della  ASL-MT4;

- Adottare tutte le misure necessarie per far rispettare il regolamento di sicurezza;

- Fornire assistenza ai controlli dell’Esperto Qualificato della ASL-MT4 su:

  - installazione dei dispositivi di sicurezza;

  - collaudi eseguiti dalla Ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature;

  - rispetto delle indicazioni date per gli impianti speciali (climatizzazione, areazione, evacuazione gas criogeni, rivelazione ossigeno, spegnimento del campo magnetico, canalizzazione per il gas He da utilizzare in fase di rabbocco);

  - verifica periodica del perdurare delle caratteristiche dell’impianto;

  - esecuzione dei controlli di qualità;

  - Sorveglianza fisica dell’ambiente;

- Effettuare la segnalazione degli incidenti di tipo tecnico;

- Effettuare la formazione/informazione del personale (Artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94);

Art. 5 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Dovrà essere specificato l’organico del personale che sarà posto a disposizione del servizio, distinguendolo per le specifiche qualifiche, relativamente alle ipotesi di attività diagnostica di cui ai precedenti art. 2 e 4 e con particolare riferimento al volume annuo di prestazioni da erogare. La DA, per tutto il personale destinato alla erogazione di prestazioni, in servizio presso l’Offerente, dovrà indicare il profilo professionale comprensivo della formazione ricevuta e della esperienza accumulata. Per il personale di nuova assunzione o collaborazione andranno indicati i pre-requisiti di accesso e le modalità del processo di formazione.

Dovrà essere prevista nel corso della fornitura l’eventuale progressiva sostituzione/integrazione del personale esterno con il personale dipendente della ASL-MT4 (anche nella forma dell’attività libero-professionale) o con essa convenzionato, in modo da trasferire verso il personale “interno” le conoscenze acquisite nell’ambito dell’erogazione del servizio. Dovranno essere indicate le modalità con cui verrà attuata tale sostituzione/integrazione del personale nonché la determinazione della valorizzazione economica oraria del personale tecnico e medico tale da consentire una decurtazione dai costi totali dell’appalto in rapporto all’utilizzo di eventuale personale dipendente dell’ASL-MT4.

L’ASL-MT4, nel corso di validità del contratto, si riserva la facoltà di esprimere giudizio di gradimento nei confronti del personale della DA. Pertanto la DA è tenuta a notificare, ad aggiudicazione avvenuta, alla Direzione Sanitaria, l’elenco nominativo di detto personale. Il giudizio di non gradimento dovrà essere formulato in forma motivata e potrà essere espresso in qualunque momento di validità del rapporto contrattuale. Tale giudizio potrà attenersi a motivi di ordine professionale nella fase iniziale della fornitura del Sevizio e a motivi sia di ordine professionale che comportamentale nel corso della fornitura del Servizio. Il servizio di non gradimento verrà ufficialmente rappresentato esclusivamente dal Direttore del Servizio di Diagnostica per Immagini dell’ASL-MT4.

Le funzioni di vigilanza e controllo complessivo, sul piano igienico organizzativo, saranno svolte dalla Direzione Sanitaria dell'ASL-MT4 o da personale da essa designato, mentre la DA rimane responsabile di ogni adempimento previsto per il proprio personale.

Per quanto attiene il personale a rapporto di lavoro, la DA dovrà altresì provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di competenza e comprovare, a richiesta e con idonea documentazione, l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria da disposizioni di legge in materia assistenziale, previdenziale assicurativa etc.

Il personale addetto al servizio dovrà comportarsi professionalmente e correttamente, ed essere individuabile mediante apposito contrassegno, da collocare obbligatoriamente sulla divisa di servizio.

L’ASL-MT4 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, dovendo quest’ultima provvedere al pagamento delle assicurazioni sociali.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti  si danno reciprocamente atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 6 (a) – ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a carico della DA i seguenti obblighi connessi al servizio:

- Costituzione di un deposito cauzionale  (vedere art 25);

- obbligo di sottoporsi alla vigilanza delle Autorità Sanitaria, di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente e di adeguarsi alle prescrizioni da esse emanate;

- obbligo di gestire l’impianto e le attrezzature osservando tutte le vigenti norme in materia, anche nei confronti del personale impiegato e nei confronti degli utenti/pazienti sottoposti ad attività diagnostica, ivi compreso ogni e qualsiasi adempimento relativo;

- obbligo di non sub-appaltare e/o cedere a terzi il contratto;

- obbligo di utilizzare l’impianto con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei danneggiamenti imputabili a terzi;

- - obbligo di stipulare idonea copertura assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.000.000 (un milione di euro), oltre alla garanzia fidejussoria di cui alla precedente lettera a), per responsabilità civile “verso terzi”, comprendente anche i danni da incendio per tutta la durata del servizio e dovrà contemplare nell’oggetto dell’assicurazione le attività di cui al presente appalto, oltre a prevedere la esplicita estensione al novero dei terzi dell’ASL-MT4 e del proprio personale, compreso eventuali danni al patrimonio, attrezzature diagnostiche, mobili e arredi da destinarsi al servizio;

- responsabilità civile verso terzi e personale dipendente o convenzionato nell’esecuzione dei lavori, comprendente anche l’incendio, fino all’emissione del certificato di collaudo;

- obbligo di fornire ai competenti responsabili aziendali tutte le informazioni in materia di sicurezza, che verranno richieste in qualunque momento di validità del contratto, e di attenersi alle prescrizioni stabilite dagli stessi;

- obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, di cui al D.L.vo 675/69 e successive integrazioni e modificazioni;

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.L.vo 626/96 e successive integrazioni e modificazioni, secondo quanto indicato dal Responsabile del Servizio Sicurezza;

- obbligo di organizzare corsi di formazione e aggiornamento  al personale ivi operante relativo alla sicurezza degli impianti, comprensivo delle modalità di accesso dei pazienti a tale tipo di diagnostica, con docenti altamente qualificati, almeno una volta ogni due anni.

- la DA si farà carico di preparare la documentazione necessaria per richiedere in nome e per conto della ASL-MT4 le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

- La DA dovrà farsi carico durante tutto il periodo contrattuale dell’attività di un esperto qualificato – fisico sanitario e del medico autorizzato per il reparto di radiologia;

- La DA è tenuta a fornire per tutta la durata del contratto gli aggiornamenti hardware e software classificati “Mandatory” che la ditta costruttrice delle macchine dovesse rendere disponibili sui modelli installati forniti nell’erogazione del Servizio di cui questo Capitolato Speciale è oggetto.

- La DA è tenuta a fornire mensilmente, per tutta la durata del contratto, elenco dei pazienti, tipologia degli esami e contabilità generale relativa al periodo, anche su supporto informatico e con software specifico di gestione; il software di gestione, i dati e gli archivi relativi restano, comunque, di proprietà dell’ASL-MT4. Dovranno inoltre essere rese disponibili le agende per il servizio di prenotazione aziendale delle prestazioni gestito dal CUP.

In presenza di violazione di alcuno degli obblighi sopra elencati l‘ASL-MT4 si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6 (b) – ONERI A CARICO DELLA ASL-MT4

- L’organizzazione delle attività è a carico del Direttore del Servizio di Diagnostica per Immagini della ASL-MT4, sia esso consulente o dipendente, che pertanto deciderà sulle prestazioni diagnostiche da eseguire sia per tipologia sia  in base ai protocolli diagnostici ed in generale sulla organizzazione del Centro, con l’obiettivo di assicurare ai pazienti prestazioni di elevato standard qualitativo.

- Il personale medico e tecnico addetto all’assistenza dei pazienti verrà messo a disposizione dalla DA. Detto personale dovrà comunque essere validato dal Direttore del Servizio, sotto la cui direzione sarà comunque posto. Tale validazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, motivandone la causa.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ

L’ASL-MT4 appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, all’appaltatore, al personale da questo preposto alla conduzione del servizio ed ai terzi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compensato e compreso nei prezzi corrispettivi del contratto. A tale scopo la ditta aggiudicataria stipulerà idonee polizze assicurative come indicato all’Art. 6 lett. f)

Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è da intendersi in 6 (sei) anni, con decorrenza dalla firma del verbale di accettazione fornitura descritto nell'articolo 24. Rimane nella facoltà della ASL-MT4 proporre il rinnovo del contratto, anche parziale, previa rinegoziazione al ribasso del prezzo delle prestazioni e del canone annuale.

Art. 9 - PENALI

In casi di ritardo nei tempi di inizio di erogazione del servizio, valutato sulla base del cronoprogramma allegato in offerta, per cause dovute alla ditta aggiudicataria, saranno sanzionate con una cifra giornaliera pari a 500 € (restano esclusi i ritardi dovuti al tardivo rilascio delle autorizzazioni per cause non imputabili alla ditta aggiudicataria).

Per ogni prestazione non effettuata per causa dipendente dalla modalità gestionale del servizio erogato (carenze nell’accettazione, nell’esecuzione delle prestazioni, nell’igiene, nella manutenzione, ecc.) sarà comminata una penalità pari a 100,00 €.

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di una prestazione per quanto previsto dall’art. 4 sarà comminata una penalità pari a 50,00 €.

Per ogni mancato rispetto degli standard qualitativi misurabili e previsti dal Piano di Qualità presentato dalla DA, revisionato e concordato con l’ASL-MT4, anche a seguito di eventuali modifiche introdotte sia in fase di approvazione contrattuale che a seguito di introduzione di azioni correttive derivanti da processi di revisione previsti dai sistemi di “Total Customer Satisfaction”, verrà comminata una penalità pari a 500,00 €.

L’applicazione delle penali non esime la DA da ogni altra responsabilità di carattere patrimoniale, civile e penale connessa all’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. Nel caso in cui le penali raggiungano importi pari a Euro 100.000,00 la ASL-MT4 avrà la facoltà di risoluzione del contratto.

L’ammontare delle penalità è addebitato mediante incasso delle garanzie fideiussorie di tipo assicurativo prodotte per la stipula del contratto fino all’inizio delle attività di servizio.

Le stesse penalità saranno dedotte dal corrispettivo mensile dovuto per le prestazioni erogate dopo l’inizio dell’attività diagnostica.

Le penalità sono notificate alla DA in via amministrativa. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art.10- Informazioni sulla gara

Per ogni e qualsiasi informazione o delucidazione la ditta partecipante potrà rivolgersi all'Unità Operativa Economato e Provveditorato di questa ASL-MT4 nelle ore d'ufficio (Telefono  0835/243524 – Fax 0835/243517).

Le informazioni complementari sul presente capitolato  potranno essere richieste, anche a mezzo fax.

Non saranno evase le richieste di informazioni che perverranno entro gli ultimi 10 (dieci) giorni  dal termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Art.11 - Documentazione per la partecipazione alla gara

Le Ditte partecipanti dovranno produrre un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura  contenente tre buste:

busta "A": documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara;

busta "B": modalità di esecuzione del servizio e schede tecniche dei prodotti offerti controfirmate dal legale rappresentante;

busta "C": offerta economica.

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

Art.12 - Contenuto della busta "A"

Nella busta "A" dovranno essere rinvenuti i seguenti documenti:

A.1) - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell’Offerente nelle forme previste dal su richiamato DPR n.445/2000 attestante:

- l’esatta denominazione e ragione sociale dell’Offerente, le generalità del o dei legali rappresentanti e l’attività esercitata;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.12 del D. Lgs.157/95 e successive modificazioni;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla legge 31/5/1965, n.575, “Disposizioni contro la mafia”;

- di essere in regola con il pagamento delle  imposte e tasse e con il versamento dei contributi.

- la presa visione e accettazione, senza alcuna riserva, da parte della Ditta concorrente di tutte le condizioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto;

- che il legale rappresentante e gli eventuali membri del Consiglio di amministrazione non sono stati sottoposti a misure di prevenzione e che non sono a conoscenza dell’esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione nei vari Albi di categoria, ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di non essere a conoscenza che nei confronti della Ditta sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge n.575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di aver preso cognizione della situazione organizzativa attraverso l’acquisizione e l’analisi delle informazioni normative, tecnico-economiche e logistiche organizzative che caratterizzano il sistema dell’ASL - MT4

- apposita certificazione, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge o dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

A.2)  Certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., dalla quale si evinca che la ditta proponente abbia per oggetto sociale la gestione di servizi sanitari e/o di diagnostica;

A.3) Cauzione provvisoria nelle modalità stabilite dall’art.25 del presente Capitolato.

A.4) Dichiarazione della ditta partecipante con la quale, in caso di aggiudicazione del servizio, si obbliga ad ottemperare a quanto stabilito all’art. 6(a), commi da b) ad n)  del presente capitolato.

A.5) certificazione di avvenuto sopralluogo.

A.6) dimostrazione della capacità finanziaria ai sensi dell’art.13 del d.lgs.157/95:

- idonee dichiarazioni bancarie( almeno due);

- il fatturato complessivo, per prestazioni identiche a quelle di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (2002-2003-2004) non dovrà essere inferiore a 1.000.000,00 euro. In alternativa sarà possibile produrre una autodichiarazione rilasciata ai sensi di legge.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito di cui alla precedente lettera b), deve essere posseduto, pena l’esclusione, globalmente ed interamente dal raggruppamento e nella misura minima del 60% dalla ditta capogruppo, mentre la restante percentuale, cumulativamente, deve essere posseduta dalla o dalle mandanti (non meno del 20%), fatto salvo il raggiungimento della percentuale minima del 100%., pena l’esclusione dell’intero raggruppamento

A.7) dimostrazione della capacità tecnica ai sensi dell’art.14 del d.lgs.157/95:

- elenco delle referenze maturate nella gestione di servizi diagnostici ad alta tecnologia, da documentare con la presentazione di idonei certificati rilasciati dalle strutture pubbliche o Strutture accreditate  che hanno usufruito del servizio, in cui risulti l’attività svolta, la sua durata, il tipo di apparecchiature utilizzate, il numero di prestazioni/anno effettuate; In alternativa sarà possibile produrre una auto-dichiarazione rilasciata ai sensi di legge.

In caso di raggruppamento di Imprese, tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere prodotti da ciascuna di loro, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara.

Per gli Offerenti aventi sede legale all’estero, le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere sostituite da analoghe dichiarazioni o certificati rilasciati dai competenti uffici del Paese in cui la Ditta ha sede, ai sensi del 2° e 3° paragrafo dell’art. 20 della Direttiva 93/36/CEE.

I documenti sopra indicati, eventualmente prodotti in lingua straniera, debbono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

LA MANCATA PRODUZIONE, ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI RICHIESTI, COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, fermo restando comunque l’ammissibilità del completamento e chiarimento dei documenti presentati nei limiti previsti dall'art.16 del D. Lgs. n.157/95.

La documentazione di cui innanzi deve essere racchiusa in busta intestata dell’Offerente, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la seguente dicitura: BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Art.13- Contenuto della busta "B"

I documenti da includere nella busta "B" sono i seguenti:

La Ditta offerente dovrà presentare, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, secondo le indicazioni del capitolato speciale d’appalto, la seguente documentazione:

- caratteristiche tecniche delle apparecchiature ed attrezzature offerte;

- relazione tecnica esplicativa completa di tutti gli interventi strutturali ed impiantistici necessari al corretto funzionamento del sistema oggetto della seguente Licitazione Privata;

- progettazione del sito e realizzazione dei locali descritti in sede di offerta con l’indicazione dei sistemi di controllo e monitoraggio previsti e la logica dei percorsi prevista per i pazienti e il personale nonché la distribuzione degli ambienti e delle attività e la planimetria dei locali.

- progetto di organizzazione del servizio, che dovrà essere articolato in particolare secondo i criteri che si intendono adottare nello svolgimento dell'attività, risaltandone le particolarità e gli aspetti propositivi, indicando anche l’organico del personale che sarà giornalmente messo a disposizione del servizio con indicazione della qualifica e delle mansioni. Dovranno essere indicate le modalità organizzative tenendo conto della tipologia e del numero degli esami da erogare presso il servizio di Diagnostica per Immagini di Risonanza Magnetica della ASL-MT4.

- piano della qualità del servizio, inclusivo di tutte le procedure per la ricezione dell’utenza (prenotazione, accettazione, accoglienza), delle procedure di esecuzione dei servizi, organizzazione delle differenti tipologie di attività;

- dettagliato crono-programma corredato da diagramma di Gantt. Devono essere esplicitamente indicati i tempi necessari alla attivazione del servizio, dell’installazione delle apparecchiature e degli impianti integrativi e la data stimata di inizio dell’attività diagnostica. Quest’ultimo parametro sarà preso come riferimento per eventuali penali per ritardi imputabili a responsabilità della ditta aggiudicataria.

NB:si precisa che la data di l’inizio dell’attivita’ assistenziale del servizio di diagnostica per

immagini di risonanza magnetica dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di consegna dei locali

alla ditta  aggiudicataria.

- programma di comunicazione, formazione e marketing.

l)    programma formativo per il personale dipendente dell’ASL-MT4

Qualsiasi omissione della documentazione esplicitamente indicata nel presente articolo comporterà l’esclusione dalla gara.

I documenti, ove prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge.

I documenti prodotti dalle Imprese comunitarie debbono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti Direttive dell’Unione Europea.

La documentazione di cui innanzi, sottoscritta con firma leggibile dal Legale rappresentante dell’Offerente, ovvero dai Legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate, deve essere racchiusa in busta, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la seguente dicitura: BUSTA "B" – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

L’Offerente potrà allegare alla documentazione sopra elencata qualsiasi altro materiale tecnico illustrativo utile alla valutazione, in lingua italiana ovvero accompagnato da traduzione.

Si precisa che non saranno accettati documenti redatti a mano.

Art.14 - Contenuto della busta "C"

La busta “C” dovrà contenere l’offerta economica proposta dall’Offerente per l’espletamento del Servizio.

L'offerta economica, redatta in lingua italiana e in regola con la vigente normativa sul bollo, dovrà essere incondizionata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, da Persona avente i poteri per impegnare l’Offerente e dovrà essere espressa in cifre e lettere.

L’offerta economica dovrà essere formulata secondo quanto riportato all’art. 21 del presente capitolato speciale;

Nel caso di discordanza tra prezzo d’offerta in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la ASL-MT4. L’offerta vincola la Ditta concorrente.

In caso di offerta presentata da raggruppamenti di Imprese, essa deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le componenti del Servizio che saranno erogati dalle singole Imprese, nonché contenere apposita dichiarazione con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 11 del D. Lgs. n.157 del 17.03.1995.

LA NON OSSERVANZA ANCHE DI UNA SOLA DELLE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE COMPORTERA’  L’ESCLUSIONE DALLA GARA A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE.

Si precisa che non saranno accettati documenti redatti a mano.

L'offerta dovrà essere racchiusa in busta intestata dell’Offerente, sigillata e controfirmata sui lembi, recante la seguente dicitura: BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA.

Art.15 - Confezione ed invio dell’offerta

Le buste "A"  di cui all'art. 12, "B" di cui all’art. 13, "C" di cui all’art. 14, ciascuna con l'indicazione del proprio contenuto, dovranno essere comprese in un unico plico, pure esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: “Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini mediante risonanza magnetica per l’Azienda Sanitaria USl n.4 di  MATERA”.

Il plico, che dovrà riportare denominazione e recapito del mittente, dovrà pervenire mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’AZIENDA SANITARIA USL N.4 di Matera in Via Montescaglioso 2, entro i termini prescritti ovvero a mezzo servizio postale pubblico o servizi equiparati autorizzati, al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA U.S.L. N°4 - MATERA –

U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

VIA MONTESCAGLIOSO N. 2 – 75100 MATERA.

Il recapito dell'offerta ed il rispetto dei termini di consegna rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Art.16 - Offerta sostitutiva

E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:

- sia presentata dal medesimo Offerente;

- revochi e non integri la precedente offerta;

- riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso;

- sia presentata entro i termini stabiliti nella lettera d’invito.

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.

Art.17 - Termine di ricezione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire alla ASL-MT4, a rischio e cura dell’Offerente, entro la data e l'ora stabilite dal bando di gara.

Si avverte che ogni offerta presentata, oltre il termine sopra indicato, sarà ritenuta come “non pervenuta”, anche se sostitutiva di offerta precedente.

Art. 18 - Validità dell’offerta

L’offerta economica in tutte le sue parti si intende valida per la durata di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Art. 19 - Criteri di invalidazione delle offerte

Saranno ritenute nulle e, comunque, non valide, le offerte:

- lacunose nel merito in relazione alle modalità di espletamento del Servizio, tali da non permetterne la valutazione, a giudizio insindacabile della Commissione;

- prodotte per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine prefissato per la presentazione;

- non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’Offerente ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte

eventualmente associate;

- presentate in plichi lacerati e/o non chiusi ritualmente;

- sottoposte a condizioni, termini o modalità non previste nel presente Capitolato Speciale e nei documenti complementari.

Art. 20  - CONTROLLI DI QUALITÀ

L’ASL-MT4 eserciterà, con apposito Esperto le funzioni di Controllo di Qualità del servizio fornito sui prodotti utilizzati e su quant’altro oggetto del contratto anche in applicazione del D. Lgs 187/2000.

Quanto sopra per accertare la conformità delle prestazioni della DA alle condizioni ed ai termini previsti dal Capitolato Speciale e alla normativa vigente.

I singoli Esperti potranno svolgere le funzioni assegnate in qualunque momento, con preciso obbligo della DA di fornire agli stessi ogni informazione e documentazione, anche contabile, richiesta a detti fini.

Art. 21   FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

La ditta dovrà indicare nell’offerta economica:

- Costo del canone annuo relativo all’ammortamento in sei anni delle  attrezzature ed impianti ed a ristoro parziale di quanto non ammortizzabile entro le prestazioni eseguite per servizi che dovrà risultare inferiore all’importo di 200.000 € oltre IVA pena l’esclusione dell’offerta.

(N.B.: nell’offerta il costo del canone deve essere distinto in :

  - costo canone annuo totale;

  - costo canone annuo relativo all’ammortamento delle attrezzature e impianti ;

  - costo canone annuo a ristoro parziale di quanto non ammortizzabile entro le prestazioni eseguite per servizi)

- Lo sconto “unico” praticato sul tariffario nazionale per le procedure di diagnostica per immagini di risonanza magnetica fino a 4.000 prestazioni (*)

- Lo sconto “unico” praticato per le prestazioni erogate nella fascia da 4.001 a 6.000 prestazioni. (*)

- Lo sconto “unico” praticato per le prestazioni erogate nella fascia oltre 6.000 prestazioni. (*)

- Costo orario di personale tecnico di radiologia;

- Costo orario di personale medico specialista in radiologia

(N.B.: i costi relativi ai punti 5 e 6 vanno indicati al fine di decurtare dai costi di appalto il personale tecnico e medico qualora venga utilizzato il personale dipendente dell’ASL-MT4)

- Planimetria dei locali in uso

Si precisa che alla scadenza del contratto (dopo sei anni) in assenza di proroga,  tutte le opere eseguite, le attrezzature e gli arredi forniti passeranno automaticamente nella proprietà dell’ASL-MT4.

Nel caso in cui le prestazioni non possano essere effettuate per cause comunque imputabili alla ditta o per motivi ascrivibili all’organizzazione complessiva dell’attività che deve essere assicurata, non verrà pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni mancanti.

Le Ditte concorrenti dovranno inoltre fornire una dichiarazione di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto e un’altra per presa visione dei locali destinati all’attività, controfirmata dalla Direzione Sanitaria in occasione dell’ispezione.

Art. 22 -  AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’articolo 23, comma 1), lett. b) del D.L. v o 17.03.95, n 157, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base all’esame comparativo dei seguenti punti e relativi coefficienti.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti cosi ripartiti:

- Punteggi economici         Max Punti 40

- Qualità del servizio          Max Punti 60

Offerta economica

Le aziende partecipanti alla gara, nella compilazione dell’offerta economica, dovranno fornire quotazioni seguendo il seguente schema:

A) Costo del canone annuo totale e suddiviso tra canone di ammortamento opere, impianti, attrezzature e servizio;

B) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica per le prime 4.000 prestazioni;

C) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN  relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica successive alle prime 4.000 prestazioni fino a 6.000 prestazioni;

D) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica successive alle prime 6.000 prestazioni;

Punteggi economici

Il punteggio massimo conseguibile per ognuno dei parametri precedenti  è stabilito nella scheda che segue:

| Descrizione parametro | Punteggio economico |
| --- | --- |
| A) Costo del canone annuo totale | 14 |
| B) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica per le prime 4.000 prestazioni; | 12 |
| C) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica successive alle prime 4.000 prestazioni fino a 6.000 prestazioni; | 8 |
| D) Percentuale di sconto (unico) rispetto alle tariffe del SSN relative alle prestazioni di diagnostica per immagini di risonanza magnetica successive alle prime 6.000 prestazioni; | 6 |

Attribuzione Punteggio Canone

Alla ditta che avrà offerto il canone annuo (A) più basso saranno attribuito il massimo punteggio (14 punti); punteggi inversamente proporzionali invece alle ditte che avranno offerto dei canoni di costo maggiore, Il punteggio da attribuire a queste ultime sarà calcolato secondo la formula che segue:

Px=PoffMin∗MaxPEPoffx

dove:

Max PE: indica il massimo punteggio previsto per il prezzo (max punti 14);

Poffx: indica il prezzo al quale si intende attribuire il punteggio;

Px: indica il punteggio risultante che deve essere attribuito al prezzo Poffx;

PoffMin: indica il prezzo più basso al quale è stato attribuito il massimo punteggio.

Attribuzione Punteggi Sconto

Alle ditte verrà attribuito un punteggio all’interno di ogni singola fascia di attività (B/C/D) il massimo punteggio attribuibile sarà di 12, 8, e 6 punti rispettivamente; per ognuno degli sconti offerti relativamente alle fasce di attività B, C,  e D è prevista l’attribuzione di un punteggio direttamente proporzionale allo sconto stesso.

Esso sarà calcolato secondo la formula che segue:

PSx=(Sx−20%)∗MaxPS(Smax−20%)

dove:

PSx: indica il punteggio che deve essere attribuito allo sconto Sx;

MaxPS: indica il massimo punteggio previsto per lo sconto B (max punti 12) ,C (max punti 8), D (max punti 6);

Sx: indica lo sconto al quale si intende attribuire il punteggio calcolato sulla base delle tariffe e deve essere almeno pari al 20%;

Smax: indica lo sconto massimo tar tutte le offerte valide.

QUALITA’

Per quanto attiene alla qualità, l’apposita commissione tecnica esprimerà un giudizio di merito, sulla base della documentazione presentata. Gli elementi qualitativi che saranno valutati sono i seguenti:

| Descrizione | Punti |
| --- | --- |
| Organizzazione del servizio | Max 15 |
| Caratteristiche tecniche delle attrezzature proposte | Max 15 |
| Piano della qualità del servizio | Max 4 |
| Attività di formazione e supporto | Max 8 |
| Programma di formazione, comunicazione e marketing | Max 6 |
| Referenze maturate nell’espletamento di servizi diagnostici | Max 6 |
| Assistenza tecnica | Max 6 |

Non saranno prese in considerazione le offerte che, a insindacabile giudizio della commissione, avranno ottenuto una valutazione globale per la qualità inferiore a 30/60esimi e pertanto le ditte che le avranno proposte non saranno ammesse alla comparazione economica delle offerte.

L’ASL-MT4 si riserva, a sua insindacabile giudizio, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico e/o economico, nessuna delle offerte presentate.

Nulla spetterà alle ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la presentazione dell’offerta.

Art.  23 – ACCETTAZIONE FORNITURA ED INIZIO PRODUZIONE

Al momento della consegna dei locali le due parti  sottoscriveranno un verbale di inizio lavori dalla cui data decorreranno i tempi di consegna previsti nell’art. 13 comma “f” (l’inizio della attività assistenziale del servizio di diagnostica per immagini di risonanza magnetica dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di consegna dei locali alla DA).

La DA sarà tenuta al rispetto dei termini temporali.  In ogni caso, ogni singola fase del servizio dovrà essere svolta previo consenso della ASL-MT4 al fine di evitare di arrecare disagio alla collettività. Ritardi dovuti all’ASL-MT4 che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto non daranno luogo al diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Ogni interruzione dei lavori causata da inadempienze dell’ASL-MT4, dovrà tempestivamente essere comunicata dalla DA al Direttore dei Lavori con lettera ufficiale, al fine di conteggiare i tempi di interruzione.

Alla fine dei lavori le due parti, verificato la congruità degli stessi tenendo conto di quanto richiesto in capitolato, di quanto descritto in offerta e delle dichiarazioni di conformità dei singoli impianti tecnologici e delle misure di sicurezza elettrica delle prove di accettazione previste nel DL 187/2000, secondo quanto descritto nell’art. 3, stipuleranno un verbale di accettazione fornitura, dalla cui data decorrerà l’inizio della fase di attività di produzione. Ogni altra attività propedeutica dovrà essere completata precedentemente.

Eventuali ritardi nella consegna della fornitura verranno valutati sulla base della data del verbale di accettazione fornitura, e sanzionati sulla base di quanto previsto nell’art. 9.

Art. 24 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fornitura del servizio dovrà avvenire sulla base di quanto previsto nell’offerta e nel rispetto della normativa vigente;

Nel caso venga richiesta, da parte della Direzione Sanitaria, l’esecuzione di esami di tipologia non espressamente prevista nel tariffario o di nuova introduzione, sarà per questi concordato preventivamente l’onere della nuova prestazione.

Le prestazioni che dovessero essere eseguite per conto di altre strutture, pubbliche o private, nonché nell’esercizio della libera professione, saranno comunque comprese tra le prestazioni fornite all’ASL-MT4 ed a quest’ultima fatturate.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile separatamente per il canone e per le prestazioni erogate.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’ASL-MT4 entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, quale risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.

Art. 25 - DEPOSITO  CAUZIONALE

- La Ditta offerente  per partecipare alla gara dovrà  costituire cauzione provvisoria pari ad €. 40.000,00.

- Detta cauzione dovrà essere prestata in contanti, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito, nonché mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

- La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

- La cauzione provvisoria, per le ditta non aggiudicatarie, sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.

- La Ditta aggiudicataria dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo entro 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, in una delle forme e con le modalità previste dal comma due del presente articolo.

- Il valore della cauzione definitiva sarà pari a 50.000 € (5% sul valore risultante dal prodotto tra il numero di 4000 prestazioni  ed un valore medio stimato della prestazione fissato in 250,00 euro).

Art. 26 - CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 28 - CONTESTAZIONI CONTROVERSIE

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali inerenti il servizio in oggetto, l’ASL-MT4 invierà alla DA formale diffida ai sensi di legge, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Per le controversie che non potessero essere risolte in via amichevole, resta convenuto che le parti potranno far ricorso al collegio arbitrale che sarà composto da tre componenti di cui due nominati uno dall’ASL-MT4 ed uno dalla DAi, mentre il presidente dovrà essere un Avvocato scelto dalle parti di comune accordo; in caso di mancato accordo sarà scelto dal Dirigente dello stesso Ufficio.

Art. 29 – FALLIMENTO

L’appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento della ditta o qualora la stessa sia sottoposta a procedure concorsuali che possono pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Art. 30 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché al Capitolato Generale d’Oneri dell’Azienda, al Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 2440/23, R.D.827/23 e successive variazioni) L.R. n. 10/97 e D. Lgs. n.157/95 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 65/2000.

Per la preparazione del materiale di gara e della descrizione dei servizi e delle attrezzature oggetto di gara, le aziende partecipanti dovranno attenersi strettamente allo schema proposto all’art 2.

Il Direttore Generale

ALLEGATO A1

(	*) 	tale costo sarà inclusivo degli ammortamenti relativi alle opere di ristrutturazione ed all’arredo, delle spese di gestione (personale sanitario medico, infermieristico, ausiliario ed amministrativo), manutenzione di opere, impianti, attrezzature ed arredi, consumabili, della formazione, delle attività di marketing e promozione e di ogni altro onere necessario all’erogazione del servizio e previsto dal presente Capitolato.

(

(