ALLEGATO 5 - Check list

| Lavori edili ed impiantistici |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/Non applicabile) |  | Commento |
| Ex ante | 1 | Nel caso di adozione di misure individuali di efficientamento energetico, se applicabile alla misura individuale è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento? |  |  |  |
|  | 2 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? |  |  |  |
|  | In caso di conformità del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per un’edilizia sostenibile di cui al Decreto 23/06/2022, sono assolti i vicoli 3,4,5,6,7,8. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse applicato, si prega di verificare tutti i punti successivi: |  |  |  |  |
|  | 3 | È stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? |  |  |  |
|  | 4 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti previsti? |  |  |  |
|  | 5 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita previsti? |  |  |  |
|  | 6 | È stato svolto il censimento dei manufatti contenenti amianto? |  |  |  |
|  | 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  |  |  |
|  | 8 | È stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? |  |  |  |
| Ex-post | 9 | Nel caso di adozione di misure individuali, le componenti rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015? |  |  |  |
|  | 10 | Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? |  |  |  |
|  | In caso di conformità del progetto ai Criteri Ambientali Minimi per un’edilizia sostenibile di cui al Decreto 23/06/2022, sono assolti i vincoli 11, 12,13,14,15. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse applicato, si prega di verificare tutti i punti successivi: |  |  |  |  |
|  | 11 | Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? |  |  |  |
|  | 12 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? |  |  |  |
|  | 13 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? |  |  |  |
|  | 14 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? |  |  |  |
|  | 15 | Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |  |  |  |

Data ................................................	Il Legale Rappresentante [firmato digitalmente]

| Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/Non applicabile) | Commento |
| Ex ante | 1 | Sono stati adottati i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo interno di cui al DM 7 Febbraio 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica? |  |  |
|  | 2 | Sono disponibili elementi di prova relativamente al rispetto del principio del DNSH nella forma di: - certificazioni energetiche e/o di sostenibilità ambientale, nonché adesione a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo e ridotto consumo idrico (o ricircolo dell’acqua); - o in possesso di certificazione ambientale di prodotto (es. Ecolabel) e/o di processo (es. ISO 14001) - o dichiarazione, a firma del produttore o di un tecnico abilitato, che attesti che il macchinario/impianto/attrezzatura/arredo soddisfa il requisito del DNSH. |  |  |
| Ex post | 1 | Sono disponibili elementi di prova sull’adozione delle misure previste dai CAM di cui al DM 7 Febbraio 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica? |  |  |

Data ................................................	Il Legale Rappresentante [firmato digitalmente]

| Strumenti tecnologici (hardware e software) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/Non applicabile) | Commento |  |
| Ex-ante | 1 | E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore? |  |  |  |
|  | 2 | I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un’etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente) |  | Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I |  |
|  | In caso di assenza di un’etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR? |  |  |  |
|  | In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell’Allegato III dei criteri GPP UE? |  |  |  |
|  | 4 | Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)? |  |  |  |
|  | 5 | Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043? |  |  |  |
|  | 6 | Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: • ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); • EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)? |  |  |  |
|  | 7 | E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)? |  |  |  |
|  | 8 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? |  |  |  |
|  | Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale |  |  |  |  |
|  | 9 | È verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019”? |  |  |  |

Data ................................................	Il Legale Rappresentante [firmato digitalmente]